## 施設定期 Ｃ
定期点検表（様式例C）点検基準
Ｎｏ | 点検項目 | 点検基準と着眼点等
1 | 調理室へのねずみや昆虫の侵入を防止するための設備に不備はない。 | 網戸や施設内の床、壁等に割れ目やすき間がないか。 外へ向けられた排水溝開口部に網等が取り付けられているか。
2 | ねずみや昆虫の駆除は、半年以内に実施され、その記録が1年以上保存されている。 | 発生を確認した時には、その都度実施する。
3 | 汚染作業区域と非汚染作業区域が明確に区別されている。 | ×がつく場合でも、汚染作業と非汚染作業を確認し、動線が交差しないよう点検する。
4-1 | シンクは用途別に相互汚染しないように設置されている。
4-2 | ※4-1が×の場合は記入する。 用途別に応じたシンクの数がない場合には、汚染作業から非汚染作業に移る時など、作業が終わるたびに洗浄・消毒して使用している。
5 | シンク等の排水口は排水が飛散しない構造になっている。
6 | 全ての調理器具・食器等を衛生的に保管するための設備が設けられている。 | 保管設備が不十分な場合、使用前に適切な洗浄・消毒を行なっている。
7 | 便所には、専用の手洗い設備、専用の履物が備えられている。
8 | 調理室は隔壁等により、不潔な場所(動物飼育場、廃棄物集積場等）から完全に区別されている。
9 | 調理室の床面は排水が容易に行える構造になっている。
10 | 便所、休憩室及び更衣室は、隔壁により食品を取り扱う場所と区別されている。
11 | 水道事業により供給される水以外の井戸水等を使用している場合には、半年以内に水質検査が実施され、検査結果は１年間保管されている。 | 専門の検査機関に依頼して、検査を実施し、適合であることを確認すること。
12 | 貯水槽は清潔を保管するため、１年以内に清掃が実施され、証明書は１年間保管されている。 | 専門の業者に委託して、年１回以上清掃すること。