診 療 用 放 射 線 照 射 器 具 備 付 届（その２）

年　　　月　　　日

（あて先）　京　都　市　長

【提出部数　２部（添付書類含む）】

所　在　地　　〒

名　　　称　　　　　　　　　　　　　　　電話

管理者氏名

下記のとおり物理的半減期３０日以下の診療用放射線照射器具を備えるのでお届けします。

記

|  | 関する事項 １ 診療用放射線照射器具に | もの その年に使用を予定している |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 個 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放射性同位元素 の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放射性同位元素の 物理的半減期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 形 状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | １個当たり数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大貯蔵予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １日の最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 療放射線技師の氏名等 医師・歯科医師又は診 ２ 放射線診療に従事する | 氏 名 |  |  | 年 令 |  |  | 職 種 |  | 放射線診療に関する経歴 |  |  |  |
|  | ３ 予定使用開始時期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４ エックス線装置のエックス線障害防止に関する構造設備の概要 （平成１４年３月２７日厚生労働省令第４４号「医療法施行規則の一部を改正する省令」による改正後） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 概要 る構造設備の 害防止に関す 室の放射線障 照射器具使用５ 診療用放射線 |  | 画壁等のしゃへい |  |  | 画壁の外側での実効線量 |  |  | １ｍＳｖ／１週間 以下 ・ 超 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の数 |  |  |  |  |  | 通常出入口 所 非常口 所 |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用室の標識 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |

|  | 障害の防止に関する予防措置の概要 ６ 診療用放射線照射器具使用室の放射線 | 管 理 区 域 | 管理区域の設定 |  |  |  | 別添平面図のとおり |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 立入制限措置（扉・フェンス等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理区域の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 注 意 事 項 の 掲 示 ， 他 | 注意事項の掲示 |  |  | 患者あて | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 従事者あて | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 敷地内居住区域の実効線量 |  |  |  | ２５０ＳＶ／３ヶ月 以下 ・ 超 |  |  |  |
|  |  |  | 敷地境界の実効線量 |  |  |  | ２５０ＳＶ／３ヶ月 以下 ・ 超 |  |  |  |
|  |  |  | 入院患者（放射線治療を除く）の被 ばく放射線の実効線量 |  |  |  | １.３ｍＳｖ／３ヶ月以下 以下 ・ 超 |  |  |  |
|  |  |  | 放射線診療従事者等の被ばく線量測 定器具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 診療用放射線照射器具により治療中の 患者への標識 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造設備及び予防措置の概要 院させる病室の放射線障害の防止に関する 照射器具により治療を受けている患者を入 ７ 貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線 | 貯 蔵 施 設 | 外部と区画された構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 貯蔵箱等のしゃへ い |  | 画壁の外側での実効線量 |  | １ｍＳｖ／１週間 以下 ・ 超 |  |  |  |
|  |  |  | 貯蔵箱等の構造 |  |  |  | 耐火性 ・ 非耐火性 |  |  |  |
|  |  |  | 開口部における特定防火設備に該当 する防火戸（耐火性の構造の容器に入 れて貯蔵する場合を除く） |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の数 |  |  |  | 通常出入口 箇所 非 常 口 箇所 |  |  |  |
|  |  |  | 外部に通ずる部分のかぎ等 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 貯蔵施設である旨を示す標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | （開放時に１ｍの距離における実効線量率が１００Ｓｖ以下になるようにしゃへいされている貯蔵箱等に貯蔵 する場合を除く） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 貯 蔵 容 器 | 貯蔵容器 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 貯蔵時の１メートルの距離にお ける実効線量 |  |  | １００Ｓｖ／時 以下 ・ 超 |  |  |  |
|  |  |  |  | 貯蔵容器である旨を示す標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 貯蔵容器の構造及び材質 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 貯蔵する放射性同位元素の種類及び ベクレル単位で表した数量の表示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 受皿・吸収材等の汚染拡大防止設備 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 運 搬 容 器 | （開放時に１ｍの距離における実効線量率が１００Ｓｖ以下になるようにしゃへいされている運搬容器の場合 を除く） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 運搬時の１メートルの距離における 実効線量 |  |  |  | １００Ｓｖ／時 以下 ・ 超 |  |  |  |
|  |  |  | 運搬容器である旨を示す標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 運搬容器の構造及び材質 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 運搬する放射性同位元素の種類・数量 の表示 |  |  |  | 有 ・ 無 １ｍＳｖ／１週間 以下 ・ 超 |  |  |  |
|  |  | 放 射 線 治 療 病 室 | 画壁等のしゃへい |  | 画壁の外側での実効線量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射線治療病室である旨を示す標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 突起物及びくぼみの状況 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仕上材の目地等の状況 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （内部の壁，床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は，平滑であり，気体又は 液体が浸透しにくく，かつ，腐食しにくい材料で仕上げること。） |  |  |  |  |  |  |  |

添付書類

１　隣接室名，上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線照射器具使用室，貯蔵施設及　　　　  び治療室の平面図及び側面図

・管理区域及び同区域の標識の位置を明示すること。

・また，線源の中心から画壁等の外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入すること。

2   診療用放射線照射器具使用室，貯蔵施設，運搬容器，治療病室の放射線しゃへい能力計算書

・画壁等の放射線量率については，画壁等の外側の最も近接した地点で，通常の使用状態を想定

したときの計算値とその計算式を記入すること。計算責任者の所属，職，氏名を記入すること。