【提出部数　２部（添付書類含む）】

診 療 用 放 射 性 同 位 元 素 備 付 届

年　　　月　　　日

（あて先） 　京　都　市　長

所　在　地　　〒

名　　　称　　　　　　　　　　　　　　　電話

管理者氏名

下記のとおり診療用放射性同位元素を備えるのでお届けします。

記

|  | エックス線装置のエックス線障害防止に関する構造設備の概要 （平成１４年３月２７日厚生労働省令第４４号「医療法施行規則の一部を改正する省令」による改正後） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 放 射 性 同 位 元 素 | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 形 状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本年の使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大貯蔵予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １日の最大使用予定数量 （Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３ケ月間の最大使用予定数量 （Ｂｑ） ＊１月１日，４月１日，７月１ 日，１０月１日を始期とする ３ケ月間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使 用 室 | 準備室の有無 事 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要構造部等の概要 （耐火構造，不燃材料以外の 場合はその理由） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材 質 | （放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は，平滑であり，気体又は液体が浸透しにくく，かつ腐食しにくい材料で仕上げること） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用予定時間 |  | １日当たり | 時間 |  | 時間 |  | 時間 |  |  |
|  |  |  |  | １週間当たり | 時間 |  | 時間 |  | 時間 |  |  |
|  |  | 使用室の画壁の外側の実効線量 |  |  | 別添計算書のとおり（１ｍＳｖ／１週間以下のこと） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口の数 通常出入口 非常用出入口 |  |  | 所 所 |  | 所 所 |  | 所 所 |  |  |
|  |  | 標識を付ける箇所 |  |  | 別添平面図のとおり |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 突起物及びくぼみの状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仕上材の目地等の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備の場所 |  |  | 別添平面図のとおり |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備と排水設備の連結状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染検査用の測定器の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染除去のための器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更衣設備 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | フード，グローブボックス等の |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 個数及び排気設備との連結状況 |  |  | 個（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | エックス線装置を使用する際，エッ クス線を使用する旨の表示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |

|  | 貯 蔵 施 設 | 貯蔵施設の種類 |  |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 貯 蔵 室 | 主要構造部の概要 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材 質 | 壁 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 開口部の特定防火設備に該当する防火戸 |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の数 |  |  | 通常出入口 所， 非常口 所 |  |  |  |
|  |  |  | 貯蔵する放射性同位元素の種類・数量の表示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 貯蔵室の画壁の外側の実効線量 |  |  | 別添計算書のとおり（１ｍＳｖ／１週間以下のこと） |  |  |  |
|  |  | 貯 蔵 箱 | 貯蔵箱の構造 |  |  | 耐火構造 非耐火構造 |  |  |  |
|  |  |  | 貯蔵箱の外側の実効線量 （１ｍの距離での実効線量率） |  |  | 別添計算書のとおり（100Ｓｖ／時以下のこと） |  |  |  |
|  |  |  | 貯蔵する放射性同位元素の種類・数量の表示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 標識を付ける箇所 |  |  |  | 別添平面図のとおり |  |  |  |
|  |  | とびら，ふた等の外部に通ずる部 分のかぎ等 |  |  | 貯 蔵 室 | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 貯 蔵 箱 | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 貯蔵容器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯 蔵 容 器 | 貯蔵容器の材質及び構造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 貯蔵容器のしゃへい （１ｍの距離での実効線量率） |  |  | 別添計算書のとおり（100Ｓｖ／時以下のこと） |  |  |  |
|  |  |  | 貯蔵容器の標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 貯蔵する放射性同位元素の種類・数量の表示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するため の設備又は器具 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 運 搬 容 器 | 運搬容器の材質及び構造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 運搬容器のしゃへい （１ｍの距離での実効線量率） |  |  |  | 別添計算書のとおり（100Ｓｖ／時以下のこと） |  |  |  |
|  |  | 運搬容器の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 運搬する放射性同位元素の種類・数量の表示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 廃 棄 施 設 | 廃棄施設の外側の実効線量 |  |  |  | 別添計算書のとおり（１ｍＳｖ／１週間以下のこと） |  |  |  |
|  |  | 排 水 設 備 | 種類 |  |  | 貯 留 槽 | 希 釈 槽 | 排 水 管 |  |
|  |  |  | １個当たりの容量と個数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材質 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接合部分の構造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排液流出調節装置の有無 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 排液の採取・濃度の測定の可否 |  |  | 可 ・ 否 | 可 ・ 否 |  |  |
|  |  |  | 排水中の放射性同位元素の濃度監視装置 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 開口部の状況及び周辺の立入制限の状況 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 標識（表示）の有無 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 排水口での濃度 別添計算書のとおり |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 排 気 設 備 | 種類 |  |  | 排 気 口 | 排気浄化装置 |  | 排 気 管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材質 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造（・容量 ・フィルターの種類，枚数等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接合部分の構造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 標識（表示）の有無 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 排気中の放射性同位元素の濃度監視装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 故障時の汚染空気のひろがりの防止措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 人が常時立ち入る場所・排気口での濃度 |  |  | 別添計算書のとおり（医療法施行規則第３０条の２６第 ２項に定める濃度以下とすること） |  |  |  |  |
|  |  | 保 管 廃 棄 設 備 | 外部との区画状況 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | とびら・ふた等のかぎの設備 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保管廃棄容器 | 材質及び構造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大きさ及び個数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 標識の有無 |  | 設 備 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容 器 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 治 療 病 室 | 病室別 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要構造部等の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材 質 | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床 面 積 |  |  |  | 平方メートル |  | 平方メートル |  |  |
|  |  | 病 床 数 |  |  |  | 床 |  | 床 |  |  |
|  |  | 画壁の外側の実効線量 |  |  |  | 別添計算書のとおり（１ｍＳｖ／１週間以下のこと） |  |  |  |  |
|  |  | 標識を付ける箇所 |  |  |  | 別添平面図のとおり |  |  |  |  |
|  |  | 突起物及びくぼみの状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仕上材の目地等の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備の場所 |  |  |  | 別添平面図のとおり |  |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備と排水設備の連結状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染検査用の測定器の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更衣設備 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 汚染除去のための器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理区域 | 管理区域の設定 |  |  |  | 別添平面図のとおり |  |  |  |  |
|  |  | 立入制限の措置（さく，フェンス表示） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 標識を付ける箇所 |  |  |  | 別添平面図のとおり |  |  |  |  |
|  | そ の 他 | 注意事項の表示 |  |  | 患者あて | 有 ・ 無（別添平面図のとおり） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 従事者あて | 有 ・ 無（別添平面図のとおり） |  |  |  |  |
|  |  | 敷地内居住区域の線量 |  |  |  | 別添計算書のとおり |  |  |  |  |
|  |  | 敷地境界の線量 |  |  |  | 別添計算書のとおり |  |  |  |  |
|  |  | 放射線診療従事者等の被ばく線量測定器及び |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 被ばく防止の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 患者の被ばく防止の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作業衣服の着用 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 職 名 | 氏 名 | 放射線診療に関する経歴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 診療用放射線同位元素を使用 する医師・歯科医師 |  |  |  |  |
|  | 予定使用開始時期 |  | 年 月 日 |  |  |

添付書類

１　図面

（１）建物配置図（図面には敷地の境界線としゃへい計算点を示すこと）

（２）ＲＩ施設の位置を示した病院平面図及びＲＩ施設の上下階の状況を示す立面図

（３）使用室，貯蔵施設，廃棄施設及び治療病室の平面図及び立面図（図面には，管理区域，人の居住区域，注意事　　　　　　　　　項及び標識を付ける箇所，洗浄設備の場所，線源の位置，しゃへい計算点を示すこと）

（４）排水系統図（平面・立面）

（５）排水設備の平面図及び立面図

（６）排気系統図（平面・立面）

（７）ガストラップ，エアフィルタ等特殊廃棄設備の仕様書，性能書及び図面

２  画壁のしゃへい，排水及び廃棄能力の計算書

（１）使用室・・・・画壁の外側の実効線量の計算（床，天井面を含む）及び室内の空気中濃度の計算

（２）貯蔵施設・・・貯蔵室又は貯蔵箱の外側の実効線量の計算（貯蔵室の場合，床，天井を含む）及び貯蔵容器の　　　　　　　　　　　　　　　　外側の実効線量

（３）運搬容器・・・運搬容器の外側の実効線量

（４）廃棄施設・・・排水口における水中濃度の計算，排気口における空気中濃度の計算及び保管廃棄設備の画壁の　　　　　　　　　　　　　　　　外側の実効線量

（５）管理区域の境界での線量の計算

（６）人の居住区域及び敷地の境界での線量の計算