## 様式２
様式２
福祉避難所名(施設名)
ＴＥＬ：
ＦＡＸ：
担当者名：
安全点検チェックリスト
| 建物自体や周辺状況に係る安全性のチェック | チェック１ 建物周辺 全体 |  | ない | ある
|  | ① | 周辺の建物、擁壁、塀、地盤及び道路等に危険はありませんか？(周辺の建物が倒れてきそう。地盤が沈下しそう。など)
|  | ② | 建物の形が大きく変わっていませんか？(建物の一部が崩れている。階がつぶれている。など)
|  | ③ | 建物が傾いたり、建物が沈んでいませんか？
チェック２ 基礎 構造体
|  | ① | 【鉄骨造】鉄骨の骨組みが壊れていたり、大きな変形はありませんか？(柱の一番下、柱と梁の接合部など)
|  | ② | 【鉄筋コンクリート】柱、梁が壊れていたり、大きなひび割れ(概ね幅２㎜以上)がありませんか？
|  | ③ | 【木造】壁に大きなひび割れや、亀裂などはありませんか？
|  | ④ | 【共通】建物の基礎の一部が崩れていたり、基礎に大きなひび割れがありませんか？
|  | ⑤ | 【共通】基礎と基礎の上の建物にずれがありませんか？
| 福祉避難所として使用するうえでの安全性のチェック | チェック３ 避難ルート
|  | ① | 避難所利用者の避難ルートを複数確保するうえで、危険と判断される部分がありませんか？(避難ルートの出入口が開閉できない。避難ルートの床にガラスの破片が散乱している。など)
チェック４ 落下・転倒
|  | ① | 以下の部位が、地震により落下・転倒していませんか？ または、大きな余震等により落下・転倒する危険がありませんか？
ア) 屋根の材料(瓦など)
イ）窓枠、窓ガラス
ウ）壁（外壁の一部や室内の壁、ブロック塀など）
エ）看板や機械類（屋外機など）
オ）天井、照明器具
カ）室外階段
キ）室外、屋上等に設置してある倉庫など
ク）その他 （棚など）：（ ）
( )
（ ）
| その他 | チェック５ その他
|  | ① | その他、危険と判断される状況はありますか？（ ）
（ ）
※ 全ての項目が、「ない」であることを確認してください。
※ 「福祉避難所として使用するうえでの安全性のチェック」には、福祉避難所として使用するスペースはもとより、福祉避難所開設時において、食堂やトイレ等の共用スペースを使用する必要がある場合は、これを含みます。
福祉避難所 → 区災害対策本部