## 協議様式
快適トイレチェックシート（協議）
工事名/工事番号
受注者名
快適トイレ 設置予定期間 |  | 設置日： | 2026-04-01
|  | 撤去日： | 2026-09-16
|  | 設置期間 | 5.6 | 月 | 設置日数÷30 少数2位を四捨五入
快適トイレ設置費用（見積） |  | トイレ種別 | 個別 |  | 個別or男女一体型 |  | 個別 | 57000
|  | 設置基数 | 1 | 基 | 個別：上限2基、一体型：上限１基 |  | 男女別一体型 | 114000
|  | 設置予定費用計 | 300000 | 円 | 税抜き
|  | 積算上の差額 (実際にかかった費用) | 43570 | 円／基・月 | 有効4桁止め 税抜き |  | 43571.4286
|  | 積算上の差額(上限) | 57000 | 円／基・月 | 有効4桁止め 税抜き |  | 57000
|  | 積算上の差額(採用額) | 43570 | 円／基・月 | 税抜き
快適トイレ仕様確認 |  |  |  |  | 受注者確認(事前協議時) | 受注者確認 (設置完了時)
（１）快適トイレに求める標準仕様
メーカー名 | [5 empty] | ▽設置完了日
製品名（型式） | [5 empty] | 令和 年 月 日
① | 洋式便座
② | 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）
③ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること
④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの
⑤ | 照明設備（電源がなくても良いもの）
⑥ | 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能 （耐荷重５ｋｇ以上）
（２）快適トイレとして活用するために備える付属品
⑦ | 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
⑨ | サニタリーボックス （女性専用トイレに限る）
⑩ | 鏡付き洗面台
⑪ | 便座除菌シート等の衛生用品（工事期間中常備）
（３）推奨する仕様、付属品
⑫ | 室内寸法900×900mm（半畳程度以上）
⑬ | 擬音装置
⑭ | フィッティングボード
⑮ | フラッパー機能の多重化
⑯ | 窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰ | 小物置場等（トイレットペーパー予備置き場）
注１）設置に関する協議時には別添資料として、上記仕様等を示す資料（カタログ、見積書等）を添付すること。
注２）設置完了後は上記仕様が確認できる資料（写真等）を添付すること。
注３）男女別に2基設置する場合、本シートを2枚用意し、2枚目には快適トイレ仕様確認以降を記載すること。
注４）見積金額に運搬・設置・撤去費が含まれる場合、その内訳を記載すること。
注５）受注者は仕様確認欄を用い、機能の有無についてチェックを行う。（機能が確認出来れば〇、対象外であればー）

## 提出様式
快適トイレチェックシート（提出）
工事名/工事番号
受注者名
快適トイレ 設置予定期間 |  | 設置日： | 2026-04-01
|  | 撤去日： | 2026-09-16
|  | 設置期間 | 5.6 | 月 | 設置日数÷30 少数2位を四捨五入
快適トイレ設置費用（見積） |  | トイレ種別 | 個別 |  | 個別or男女一体型 |  | 個別 | 57000
|  | 設置基数 | 1 | 基 | 個別：上限2基、一体型：上限１基 |  | 男女別一体型 | 114000
|  | 設置予定費用計 | 300000 | 円 | 税抜き
|  | 積算上の差額(通常の計算) | 43570 | 円／基・月 | 有効4桁止め 税抜き |  | 43571.4286
|  | 積算上の差額(上限) | 57000 | 円／基・月 | 有効4桁止め 税抜き |  | 57000
|  | 積算上の差額(採用額) | 43570 | 円／基・月 | 税抜き
快適トイレ仕様確認 |  |  |  |  | 受注者確認(事前協議時) | 受注者確認 (設置完了時)
（１）快適トイレに求める標準仕様
メーカー名 | [5 empty] | ▽設置完了日
製品名（型式） | [5 empty] | 令和 年 月 日
① | 洋式便座
② | 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）
③ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること
④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの
⑤ | 照明設備（電源がなくても良いもの）
⑥ | 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能 （耐荷重５ｋｇ以上）
（２）快適トイレとして活用するために備える付属品
⑦ | 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
⑨ | サニタリーボックス （女性専用トイレに限る）
⑩ | 鏡付き洗面台
⑪ | 便座除菌シート等の衛生用品（工事期間中常備）
（３）推奨する仕様、付属品
⑫ | 室内寸法900×900mm（半畳程度以上）
⑬ | 擬音装置
⑭ | フィッティングボード
⑮ | フラッパー機能の多重化
⑯ | 窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰ | 小物置場等（トイレットペーパー予備置き場）
注１）設置に関する協議時には別添資料として、上記仕様等を示す資料（カタログ、見積書等）を添付すること。
注２）設置完了後は上記仕様が確認できる資料（写真等）を添付すること。
注３）男女別に2基設置する場合、本シートを2枚用意し、2枚目には快適トイレ仕様確認以降を記載すること。
注４）見積金額に運搬・設置・撤去費が含まれる場合、その内訳を記載すること。
注５）受注者は確認欄へ〇、×、-（対象外）によりチェックを行い、監督職員へ提出する。
,

## 報告様式
快適トイレチェックシート（報告）
工事名/工事番号
受注者名
快適トイレ 設置実績期間 | 設置日： | 2026-04-01
| 撤去日： | 2026-09-16
| 設置期間 | 5.6 | 月 | 設置日数÷30 少数2位を四捨五入
快適トイレ設置費用（精算） | トイレ種別 | 個別 |  | 個別or男女一体型 | 個別 | 57000
| 設置基数 | 1 | 基 | 個別：上限2基、一体型：上限１基 | 男女別一体型 | 114000
| 設置費用計 | 300000 | 円 | 税抜き
| 積算上の差額(通常の計算) | 43570 | 円／基・月 | 有効4桁止め 税抜き | 43571.4286
| 積算上の差額(上限) | 57000 | 円／基・月 | 有効4桁止め 税抜き | 57000
| 積算上の差額(採用額) | 43570 | 円／基・月 | 税抜き
注１）別添資料として、上記項目が確認できる資料(請求書・領収書の写し)を添付すること。
注２）請求書等の金額に運搬・設置・撤去費が含まれる場合、その内訳を記載すること。