
動力消防ポンプ設備・消防用水の概要表

	水

源
	種別
	１．地下水槽　２．床上水槽　３．高架水槽　４．圧力水槽　５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

	
	専用・兼用の別
	１．専用　２．他の消火設備（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）と兼用　３．一般用水と兼用

	
	大きさ・有効水量
	縦（　　　）ｍ×横（　　　）ｍ×高さ（　　　）ｍ＝（　　　）㎥　有効水量（　　　　　　　　　）㎥

	
	水量確保の方法
	１．ボールタップ　２．電極　３．フート弁間の落差　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	吸管投入口
	口径
	㎝
	個数
	個
	防火対象物の最遠部分までの水利距離
	ｍ

	
	採水口
	接続口径
	㎜
	個数
	個
	水源の下端から地盤面までの垂直距離
	GL　＋・－　　ｍ

	動力ポンプ
	種別
	１．消防ポンプ自動車　　２．手引消防ポンプ　　３．重可搬消防ポンプ　　４．軽可搬消防ポンプ

	
	級別
	級
	製造者名
	
	規格適合表示
	有・無
	規格放水量
	Ｌ／ｍin

	
	吸水口等
	吸水口内径
	㎜
	放水口内径
	㎜
	放水口の数
	個
	常置場所から水源までの距離
	ｍ

	ホース
	消防用吸管
	口径
	㎜
	長さ
	ｍ
	規格適合表示
	有・無
	ホースの口径
	㎜
	ホースの長さ
	ｍ

	
	筒先
	ノズル口径
	㎜
	筒先の本数
	　　　　　　本
	ホースの本数
	本

	配

管
	主管の口径
	mm
	充水方法
	１．補助高架水槽に接続　２．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	材質
	

	
	管継手
	

	加圧送水装置
	設置場所
	階　　　室
	起動方式
	１．起動用水圧開閉装置（設定圧力　　　　　ＭＰａ）　２．その他（　　　　　）

	
	起動装置
	１．制御盤での直接操作　２．防災センター等での遠隔操作　３．その他（　　　　）
	連絡装置の種類
	

	
	仕

様
	ポンプ

及び
電動機
	製造者名
	（ポンプ）　　　　　　　　　　　（電動機）
	認定番号
	

	
	
	
	定格吐出量
	Ｌ／min
	定格全揚程
	ｍ
	電圧
	V
	出力
	ｋW

	非常電源
	種別
	１．非常電源専用受電設備　２．自家発電設備
３．燃料電池設備　　　　　４．蓄電池設備
	容量
	（　　　　　）kVA・（　　　　　　）AH

	
	専用兼用の別
	１．専用　　　２．（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）と兼用

	
	製造者名
	
	認定番号
	

	配

線
	電線種類又は認定番号
	（非常電源回路）　　　　　　　　　　　　　　　　（操作回路等）

	
	工事方法
	（非常電源回路）　　　　　　　　　　　　　　　　（操作回路等）

	そ

の

他
	


　　備考　選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと
　　　　　
PAGE  
33

