
非常警報設備の概要表

	種　　　　　類
	放送設備　　非常ベル（複合装置　操作装置・一体型　その他）　　自動式サイレン

	使　用　状　況
	専用　　　　　共用（　　　　　　　　）

	増　　幅　　器
	形　式　区　分
	電　　　　源
	消費電力
	出　　　力

	
	
	AC　　　　　　V

DC　　　　　　V
	VA
	定格　　　　　　W

最大　　　　　　W

	操　　作　　部

（操 作 装 置）
	制　御　区　分
	　　　　／　　　区分
	制御階数
	　　　階～　　　階

	
	設　置　場　所
	階
	用　　途
	

	
	遠隔操作器
	設置場所
	
	制御区分
	／
	タイマー
	分

	起　動　装　置
	　　押ボタン　　　非常電話　　　発信機　　　感知器　　　その他（　　　　　　　　　）

	音

響

装

置
	鳴　動　区　分
	ス　ピ　ー　カ　ー
	Ｌ　　級　　ス　　ピ　　ー　　カ　　ー

	
	一斉　・　区分
	配線方法
	合　計　個　数
	型名
	形　　式
	許容入力
	音圧感度
	設置方法

	
	音 量 調 整 器
	２線式

３線式
	ホーン型　　個

コーン型　　個

その他　　　個　計　  　個
	
	ホーン型　　個

コーン型　　個

その他　　　個
	W

W

W
	ｄB

ｄB

ｄB
	壁掛　　個

露出　　個

その他　個

	
	有　・　無
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ｍ　　級　　ス　　ピ　　ー　　カ　　ー
	Ｓ　　級　　ス　　ピ　　ー　　カ　　ー

	
	型　名
	形　　式
	許容入力
	音圧感度
	設置方法
	型名
	形　　式
	許容入力
	音圧感度
	設置方法

	
	
	ホーン型　　個

コーン型　　個

その他　　　個
	W

W

W
	ｄB

ｄB

ｄB
	壁掛　　個

露出　　個

その他　個
	
	ホーン型　　個

コーン型　　個

その他　　　個
	W

W

W
	ｄB

ｄB

ｄB
	壁掛　　個

露出　　個

その他　個

	
	自動式サイレン

ベ　　　　　ル
	直　　径
	個　　数
	設　置　方　法
	音　　圧
	定　　　格

	
	
	ｍｍ
	個
	壁　掛　　　　　個

埋　込　　　　　個
	ｄB
	AC　　　　V　　　ｍA

DC　　　　V　　　ｍA

	電

源
	常 用 電 源
	AC　　　　V　　　非常電源専用受電設備　　　　　電灯回路　　　　　　動力回路

	
	
	DC　　　　V　　　AH
	充電方式
	トリクル・浮動
	使用別
	専用・兼用

	
	非 常 電 源
	種　　別
	非常電源専用受電設備　　　　　蓄電池設備（内　蔵・別　置）

	
	
	容　　量
	V　　　AH
	専用・兼用の別
	専用　・　兼用

	
	
	製造者名
	
	認定番号
	

	配

線
	区分
	施　　工　　方　　法
	使　　　用　　　電　　　線
	太　　さ

	
	常用電源回路
	
	
	㎜

	
	非常電源回路
	
	
	㎜

	
	警 報 回 路
	
	
	㎜

	
	起 動 回 路
	
	
	㎜

	
	表示灯回路
	
	
	㎜

	関 連 装 置
	　　自動火災報知設備　　　　　非常電話　　　その他（　　　　　　　　　　　　　）

	工事者区分
	電源及び配線
	
	機 器 取 付
	

	製造者名
	放 送 設 備 製 造 会 社
	
	認 定 番 号
	

	
	非 常 ベ ル 製 造 会 社
	
	認 定 番 号
	

	
	自動式サイレン製造会社
	
	認 定 番 号
	

	その他
	


　備考　選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと

PAGE  
31

