| 作成する内容 | 必 要項 目 | 作 成 チェック | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 工事計画及び施工に関すること |  |
|  | １ 工事概要 | 〇 |  |  |
|  | ２ 工事日程表 | 〇 |  |  |
|  | ３ 工事範囲 | ▲ |  |  |
|  | ４ 機能に支障を生じる消防用設備等（有・無） | ▲ |  |  |
|  | ５ 機能に支障を生じる避難施設等（有・無） | ▲ |  |  |
|  | ６ 火気を使用する設備器具等の使用等（有・無） | ▲ |  |  |
|  | ７ 危険物等を取り扱う作業等（有・無） | ▲ |  |  |
|  | ８ 連絡先 | 〇 |  |  |
|  | ９ 緊急連絡先 | 〇 |  |  |
|  | 10 その他 | ▲ |  |  |
| ２ 工事中の防火管理体制に関すること |  |
|  | １ 出火防止対策 | 〇 |  |  |
|  | ２ 相互連絡体制 | 〇 |  |  |
|  | ３ 震災対策 | 〇 |  |  |
|  | ４ 自衛消防について（組織の編成） | 〇 |  |  |
|  | ５ 消防機関との連絡 | 〇 |  |  |
|  | ６ 避難経路 | 〇 |  |  |
|  | ７ 防火区画 | 〇 |  |  |
| ３ 工事期間中の工事人への教育・訓練の実施及び工事中の消防計画の周知に関すること |  |
|  | １ 防火・防災教育 | 〇 |  |  |
|  | ２ 訓練 | 〇 |  |  |
|  | ３ 工事中の消防計画の周知に関すること | 〇 |  |  |
| 別紙１ 機能に支障を生じる消防用設備等の代替措置に関すること |  |
|  | １ 消防用設備等 | ▲ |  |  |
|  | ２ 管理の方法等 | ▲ |  |  |

| 別紙２ 機能に支障を生じる避難施設等の代替措置に関すること |  |
| --- | --- |
|  | １ 避難施設及び非常用進入口等 | ▲ |  |  |
|  | ２ 管理の方法等 | ▲ |  |  |
| 別紙３ 火災発生危険等に対する対策に関すること |  |
|  | １ 火気使用設備器具の状況及び火災の発生のおそれのある機械器具等 | ▲ |  |  |
|  | ２ 管理の方法等 | ▲ |  |  |
| 別紙４ 危険物品等の管理に関すること |  |
|  | １ 危険物品等 | ▲ |  |  |
|  | ２ 管理の方法等 | ▲ |  |  |
| 別表１ | 日常の火災予防組織 | 〇 |  |  |
| 別表２ | 日常の自主検査チェック表 | 〇 |  |  |
| 別 図 | 工事部分等の平面図（防火区画等を図示したもの） | 〇 |  |  |
| その他 |  |

（備考）１　○印は既存防火対象物の工事中の消防計画を作成する上で必要な項目、▲印は、該当する場合に記入するものである。

２　作成チェックは、工事中の消防計画の作成者が、作成した項目について「✓」印でチェックする。

３　工事現場の実態に合わせて作成した別表・別図・別記については、空欄に記入する。

工事中の消防計画作成（変更）届出書

| 年 月 日 京都市 消防署長 殿 □防火 □防災 住 所 氏 名 別添のとおり、 管理に係る工事中の消防計画を作成（変更）したので届け出ます。 |
| --- |
| 管理権原者の氏名 （法人の場合は、名称及び代表者氏名） |  |
| 防火対象物 又は の所在地 建築物その他の工作物 |  |
| 防火対象物 又は の名称 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の名称） |  |
| 複数権原の場合に管理権原 に属する部分の名称 （変更の場合は、変更後の名称） |  |
| 防火対象物 又は の用途※１ 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の用途） |  | 令別表第１※１ | ( ) 項 |
| その他必要な事項 （変更の場合は、主要な変更事項） |  |
| 受付欄※２ | 経過欄※２ |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　□印のある欄については、該当の□印にレを付けること。

３　※１欄は、複数権原の場合にあっては管理権原に属する部分の情報を記入すること。

４　※２欄は、記入しないこと。

工事中の消防計画

※本計画に定める以外のものについては、既定の消防計画による。

年　　月　　日作成

| 第１ 工事計画及び施工に関すること |
| --- |
| １ 工事概要 |
| ２ 工事日程表 |  |
| ３ 工事範囲 |  |
| ４ 機能に支障を生じる消防用設備等 | 有 ・ 無 | 別紙１ |
| ５ 機能に支障を生じる避難施設等 | 有 ・ 無 | 別紙２ |
| ６ 火気を使用する設備器具（以下、「火気使用設備器具」という。）等の使用等 | 有 ・ 無 | 別紙３ |
| ７ 危険物等を取り扱う作業等 | 有 ・ 無 | 別紙４ |
| ８ 連絡先 |  |
| ９ 緊急連絡先 |  |
| 10 その他 |  |

第２ 工事中の防火管理体制に関すること

１ 出火防止対策 ⑴ 日常の火災予防 ア を別表１「日常の火災予防組織」のとおり指定し、それぞれの任務に従って日常の火災予防を行う。 イ は、別表２「日常の自主検査チェック表」を用いて、担当区域の日常の火災予防について毎日自主検査を実施する。 ウ は、自主検査の結果、異常が認められたときは、 に報告し、指示を受けて対処する。 エ その他 ⑵ 放火防止対策 ア 建物の外周部及び階段等には、可燃性の工事用資材又は梱包材等は置かないようにする。やむを得ず置く場合は整理整頓し難燃性シート等で覆い保管する。 イ は、作業終了後に施錠を最終的に確認する。 ウ 工事関係者以外の者の工事部分等への立ち入りは禁止とし、 が、工事部分等への出入りをチェックする。 エ その他

⑶ 喫煙管理 ア 喫煙をする場合は、 の喫煙場所で行う。 なお、喫煙場所には、その旨を掲示する イ は、毎日作業終了後に吸殻を集め、指定された不燃性容器に入れて、水を含ませるなどの処理を行う。 ウ その他 ⑷ 延焼拡大防止 ア の周囲には、延焼媒体となる可燃物や開閉障害となる物品を放置しない。 イ 工事中は、作業のため必要がある場合を除き、 は努めて閉鎖する。 ウ 防火戸、防火シャッターは、作業終了後努めて閉鎖する。 エ その他 ２ 相互連絡体制 ⑴ は、火災予防上必要な事項について、必要に応じて、工事責任者等に指導、監督を行う。 ⑵ は、工事関係者等と工事の開始前に十分協議を行う。 ⑶ 工事責任者は、工事の開始・終了の報告、溶接・溶断作業の事前報告、危険物品の持込み・使用の事前報告を に行う。 ⑷ 工事部分内又は使用している部分から火災が発生した場合は、相互連絡体制を図る。 ⑸ その他

３ 震災対策 ⑴ 日常の震災対策 ア 震災対策を実施する責任者は、 とする。 イ 建築物の倒壊、施設物の転倒、落下防止及び火気使用設備器具からの出火防止を重点とし、次の事項について予防措置を実施する。 (ア) 工事用資器材等の転倒防止措置 (イ) 工事用足場、資材等の落下、飛散防止措置 (ウ) その他 ウ その他 ⑵ 地震後の安全措置 ア 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。 イ 工事関係者は、揺れがおさまったら、直近の火気使用設備器具の元栓、器具栓の閉止又は電源遮断を行い、 はその状況を確認する。 ウ 各設備器具等は、安全を確認した後に使用する。 エ は、地震動終了後、工事部分等を点検、確認し、被害状況を に報告する。 オ その他

４ 自衛消防について 組織の編成 １ この隊の編成表は、 の見やすいところに掲示する。 ２ 各班及び班員の指定は、工事現場の規模、工事人の数に応じて、具体的に任務分担し、自衛消防隊活動の内容を周知させる。

５ 消防機関との連絡 ⑴ 届出事項 種 別 届出等の時期 ⑵ 連絡事項 ６ 避難経路 ⑴ 工事部分等における避難経路図を作成し、 に掲示する。 ⑵ 避難経路には、資材等の物品が置かれないよう確保する。 ⑶ その他 ７ 防火区画 ⑴ 防火区画については、別図のとおり。 ⑵ は、防火区画に異常がないかどうかを自主検査チェック表に基づき確認し、破損等を発見した場合は、直ちに改修する。 ⑶ その他

３ 工事期間中の工事人への教育・訓練の実施及び工事中の消防計画の周知に関すること

１ 防火・防災教育 ⑴ 防火・防災教育の実施時期等 防火・防災教育の実施時期、実施責任者、実施対象者、実施回数は下表のとおりとする。 実施責任者 対象者 実施時期 実施回数 ⑵ 防火・防災教育の内容 対象者 実施内容 １ 工事中の消防計画について ２ 遵守事項の徹底について ⑴ 火気管理、喫煙管理 ⑵ 避難施設等の維持管理 ⑶ 危険物品等の管理 ３ 災害発生時の対応要領について １ 工事中の消防計画について ２ 各自の任務分担と責任範囲について ３ 日常の火災予防の徹底について ４ 自主検査チェック表による自主検査の徹底について ５ 災害発生時における工事部分と使用している部分の連絡体制の徹底について ⑶ その他

２ 訓練 ⑴ 訓練種別及び実施時期等 訓練種別 実施時期又は 実施回数 参加者 訓練内容 消火訓練 消火器の取扱い 屋内消火栓の取扱い 通報訓練 119番通報・館内連絡要領 避難訓練 工事部分の避難経路の確認 避難誘導要領 総合訓練 工事部分と使用部分の連携活動 ⑵ その他 ３ 工事中の消防計画の周知に関すること ⑴ 防火管理者は、前記の防火・防災教育及び訓練を通して、全従業員、工事人に対して、工事中の消防計画を周知徹底する。 ⑵ その他

▲別紙１

機能に支障を生じる消防用設備等の代替措置に関すること

| １ 消防用設備等 |
| --- |
| 種類・区域 | 支障を生じる期間 | 代替措置の概要 |
| ２ 管理の方法等 |

▲別紙２

機能に支障を生じる避難施設等の代替措置に関すること

| １ 避難施設及び非常用進入口等 |
| --- |
| 種類・区域 | 支障を生じる期間 | 代替措置の概要 |
| ２ 管理の方法等 |

▲別紙３

火災発生危険等に対する対策に関すること

| １ 火気使用設備器具の状況及び火災の発生のおそれのある機械器具等 |
| --- |
| 種類・数量 | 使用場所 | 使用期間・時間 | 設置方法 |
| ２ 管理の方法等 |

▲別紙４

危険物品等の管理に関すること

| １ 危険物品等 |
| --- |
| 種類・数量 | 使用場所 | 使用期間・時間 | 堆積・設置方法等 |
| ２ 管理の方法等 |

別表１

日常の火災予防組織

| 防 火 管 理 者 | 防火担当責任者 | 業務 | 火元責任者 | 業務 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

別表２

日常の自主検査チェック表

月

| 日 | 曜日 | 検査項目 | 備考 ・不備欠陥事項記入 ・改修状況記入 ・その他 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 消防用設備等の維持管理 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （凡例） ○…良 ×…不備 …即時改修 | 確認欄 | 工事責任者 |

別図

工事部分等の平面図

# Text boxes

既存防火対象物の工事中の消防計画作成チェック表

管理者

□防火

□防災