| 別表１ 自主検査表（日常） 月 検査実施者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考） 検査を実施し、良の場合は〇を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した 場合は△を付してください。 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者確 認 |  |  |

| 別表２ 自主検査表（定期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施項目 |  |  | 確認箇所 |  |  |  | 確認結果 |
| 建物構造 | ⑴ 柱・はり・壁・床 |  | コンクリートに、欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑵ |  | 天井仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑶ 窓枠・サッシ・ガラス |  | 窓枠・サッシ等に、ガラス等の落下又は枠自体の外れのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑷ 外壁・ひさし・パラペット |  | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |  |  |
| 避難施設 | ⑴ 避難通路 |  | ① 避難通路の幅員が確保されているか。 ② 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑵ |  | 階段室に物品が置かれていないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑶ 避難階の避難口 |  | ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 ② 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ③ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 |  | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者 確認 |  |
|  |  | 年 月 日 年 月 日 |  |  | 年 月 日 年 月 日 |  |  |
| （備考） 検査を実施し、良の場合は〇を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。 |  |  |  |  |  |  |  |

別表３

防火・防災管理業務の一部委託状況表

| 防火対象物又は建築物その他の工作物の名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受託者 氏名（名称） |  |  |  |  |  |  |
| 受託者 住所(所在地) 電話番号 |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火・防災管理業務の範囲及び方法 | □ 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災、地震その他の災害が発生した場合の初動措置 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ 避難誘導 □ その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物又は建築物その他の工作物の区域 | □全域 □一部[ ] |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  | 常駐人数 | 人 |
|  | □ 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災、地震その他の災害が発生した場合の初動措置 □ 初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物又は建築物その他の工作物の区域 | □全域 □一部[ ] |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  | 巡回人員 | １ 人 |
|  | □ 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | □ 火災、地震その他の災害等、異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災、地震その他の災害が発生した場合の初動措置 □ 初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物又は建築物その他の工作物の区域 | □全域 □一部[ ] |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  | 到着所要時間 | 分 |

備考　「受託者の行う防火・防災管理業務の範囲及び方法」については、該当する項目の□に✓印を付すこと。

別紙

自衛消防訓練通知書

| 年 月 日 （あて先）京都市 消防署長 管理権原者又は 防火管理者の氏名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物（事業所）の 所在地 |  |  |  |  |
| 建物（事業所）の 名称 |  |  |  |  |
| 用途 |  |  | 消防法施行令 別表第１の項別 | （ ）項 |
| 実施日時 | 年 月 日 時 分 から 時 分まで |  |  |  |
| 訓練種別 | □消火訓練 □避難訓練 □通報訓練 □防災訓練（震災対応など） □その他の訓練（応急手当など） |  |  |  |
| 訓練実施範囲 | □全体（建物（事業所）全体で実施する場合） □一部（一部のテナントのみで実施する場合） |  |  |  |
| 訓練参加人員 | 人 |  |  |  |
| 実施担当者 （連絡先） | （役職） （氏名） （電話番号） |  |  |  |
| 消防職員の派遣 | □要請する □要請しない |  |  |  |
| 訓練の概要 （具体的に記入すること） |  |  |  |  |
| ※受付欄 |  | ※経過欄 |  |  |

備考　１　該当する□には、レ印を記入してください。

２　※の欄は記入しないでください。

３　訓練の概要の欄に実施内容が記載しきれない場合は、別紙として添付してください。

４　全体の消防計画に基づく訓練の場合には、参加事業所一覧等の資料を添付してください。