令和　　年　　月　　日

| № |  | 総括 監督員 |  |  |  |  |  |  | 主任 監督員 |  |  |  |  |  | 担当 監督員 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EF接合チェックシート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事名： |  |  |  |  |  |  |  | 工事場所： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼び径 mm |  |  |  |  |  |  |  | 施工ヶ所：略図参照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発電機の機種名： |  |  |  |  |  |  |  | ｺﾝﾄﾛｰﾗの機種名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常作動確認： |  |  |  |  |  |  |  | 正常作動確認： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 手No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 | 配管略図を記載し、EF継手に通し番号を記入する。（本欄に書ききれない場合は、別途図面を添付すること） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 融着 | 管の点検・清掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切削長さのマーキング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 融着面の切削 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 融着面の清掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挿入標線の記入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管と継手の挿入・固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査 | 正常終了の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通電終了時刻 | ： | ： |  |  | ： | ： |  |  | ： | ： |  |  | ： |  | ： | ： |  | ： |
|  | インジケータの確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却 | 冷却時間(分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定の解除時刻 | ： | ： |  |  | ： | ： |  |  | ： | ： |  |  | ： |  | ： | ： |  | ： |
| 接合総合判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 年 月 日 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  |  |  |  |  | 配管技能者 |  |  |  |  |  |  |
| 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |