届出書類
除害施設の設置計画届
　京都市条例の規定により、「除害施設を新たに設置しようとする」、又は「除害施設を変更しようとする」場合の届出書です。

　あらかじめ届出をお願いします。
　
届出先
〒６０１－８１１６
京都市南区上鳥羽鉾立町１１番地３

京都市上下水道局下水道部施設課水質指導担当

（京都市上下水道局総合庁舎３階）
電話：　０７５－６７２－７８２９
E-mail：　g.suishitsushido@suido.city.kyoto.lg.jp
	除害施設の設置計画届

	（あて先）

　京都市公営企業管理者上下水道局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

京都市公共下水道事業条例第11条の2の規定により　  届出人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称

　　　　　　　新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　

除害施設を　増設 　したいので計画の届出をします。

　　　　　　　改築



	年　　月　　日届出　＊
	年　　月　　日受付　＊

	検針区

使用者コード
	＊
	除害施設

番号
	＊

第　　号
	業　　種
	＊


	設置場所

及び

使用者
	　区　　町　　丁目　番　号
	施工者
	　区　　町　　丁目　　番　　号

	設計者
	
	（工事の着手及び完成の予定年月日）

（使用開始の予定年月日）

	設計書
	別紙のとおり
	

	施設内容

	（処理方法及び処理能力）
	（除害施設の使用薬品一日当り用途別使用量）

	（排水内容）

　別紙１のとおり
	（処理残渣の処分等の方法及び月当りの生成量）

　

　（　　　　　　　　　　　ｋｇ／月）

	関係事項

	（製品名及び生産量）
	（原材料及び使用薬品名）
	（使用水量と用水源の種類

及び作業時間）


注）＊印の欄は記入不要
別　紙　１

	排　　　　　　水　　　　　　内　　　　　　容

	
	項　　　　　目
	
	着工前（原水）
	完成後（推定処理水）

	
	温度
	℃
	
	

	
	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素

及び硝酸性窒素含有量
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	水素イオン濃度
	水素指数
	
	

	
	生物化学的酸素要求量
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	浮遊物質量
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	ノルマルヘキサン
	鉱油類
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	抽出物質含有量
	動植物油脂類
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	窒素含有量
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	燐含有量
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	沃素消費量
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	カドミウム及びその化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	シアン化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	有機燐化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	鉛及びその化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	六価クロム化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	水
	砒素及びその化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀

化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	アルキル水銀化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	ポリ塩化ビフェニル
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	トリクロロエチレン
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	テトラクロロエチレン
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	ジクロロメタン
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	四塩化炭素
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	１・２－ジクロロエタン
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	１・１－ジクロロエチレン
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	シス－１・２－ジクロロエチレン
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	１・１・１－トリクロロエタン
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	１・１・２－トリクロロエタン
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	１・３－ジクロロプロペン
	ｍｇ/ℓ
	
	

	質
	チウラム
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	シマジン
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	チオベンカルブ
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	ベンゼン
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	セレン及びその化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	ほう素及びその化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	ふつ素及びその化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	フェノ－ル類
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	銅及びその化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	亜鉛及びその化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	鉄及びその化合物（溶解性）
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	マンガン及びその化合物（溶解性）
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	クロム及びその化合物
	ｍｇ/ℓ
	
	

	
	ダイオキシン類
	ｐｇ－ＴＥＱ/ℓ
	
	

	
	ニッケル含有量
	ｍｇ/ℓ
	
	

	水量
	最大一日排出量
	ｍ3
	
	


－除害施設の設置計画届に必要な添付事項－

　１　フローシート（作業工程一覧図）

　　数系統ある場合は系統別に明示する。

　２　廃水の出る場所および水量

　　フローシートに関連した場所ごとに記載する。

　３　廃水の時間的変動と濃度の変化

　　　廃水の量、および水質の時間的変化、廃水水質の平均濃度または最大濃度についての

　　データを記載する。

　４　除害施設の設計計算書

　５　除害施設の効果により発生する除去物（スカム汚泥）については貯留方法、運搬方法、
　　投棄場所等処分方法について述べる。

　６　除害施設設計画説明（添付図面）

　　(イ)　事業場平面図（縮尺1/50～1/300 除害施設の設置位置、排水路系統の明示）

　　(ロ)　除害施設計画構造図（土木工事計画図、機械概要図等）

　７　除害施設の維持管理計画について

　　{1} 運転管理について

　　　　(1) 運転管理責任者名

　　　　(2) 運転時間

　　　　(3) 動力源（電力）が止まった場合の対策

　　　　(4) 記録、日報の作成

　　　　　　（運転時間、処理水量点検、修理事項、電力使用量、薬品使用量、異常の有無

　　　　　　異常発見時のその処理）

　　{2} 水質管理について

　　　　(1) 水質管理責任者名

　　　　(2) 水質試験、実施回数、水質試験施設の有無

　　　　(3) 処理水に異常を生じた場合の対策はどのようにするか

　　　　　　（施設の故障、水質、水量の変化のため）

　　　　　　イ　廃水をとめる　　　　　　　　ロ　補助剤等の薬剤を注加、他

　　　　(4) 記録：水質試験結果を記録する

