## 様式1
[6 empty] | 流 末 装 置 調 査 表 |  |  |  | 様式1
|  | 検針区 |  |  | 使用者コード |  |  |  |  | 受付日
|  | 学区 |  |  | 水栓番号 |  | 担当者 |  |  | 年 月 日
流末装置の概要
| 1 | 装置の場所
| 2 | 申請者
| 3 | 設置（竣工）年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 4 | 戸数 |  |  |  | 戸 |  | 各戸の呼び径 |  | ㎜
| 5 | 建築構造 |  |  |  | 造 |  | 階建 |  | 棟
| 6 | 使用業態
| 7 | 給水装置の呼び径 | [7 empty] | ㎜
| 8 | 給水方式 |  |  |  | 高置タンクから自然流下 |  |  | 気圧タンク
| 9 | 一日最大使用水量 | [7 empty] | ㎥/日
| 10 | 低置タンク容量（有効） |  |  |  | m× | m× |  | m = | ㎥
| 11 | 高置タンク容量（有効） |  |  |  | m× | m× |  | m = | ㎥
| 12 | ポンプの大きさ |  |  |  | ㎜ | KW |  | m | ㎥/min
| 13 | 主要管種 |  | （受水タンクより下流部分）
| 14 | 給水管延長 |  | （受水タンクより下流部分） | [5 empty] | m
| 15 | 給水せん数 |  | （受水タンクより下流部分） | [5 empty] | 個
| 16 | 定流量弁の設置の有無及び設定流量 | [5 empty] | 有 | 無 | ㎥/h
流末装置添付図面の記載要領および指導確認事項
| 1 | 建 築 物 の 配 置 図 | [5 empty] | ｲ | 口径、寸法
| 2 | 配管の立体図（各寸法および材質の記入） | [5 empty] | ｳ | 防虫、防そ網の取付
| 3 | 各階の平面図（各寸法および材質の記入） | [5 empty] | ｴ | 清掃用ドレン装置
| 4 | 受水槽の位置および構造図
|  | ⑴ 受水槽の | ｱ | 受水槽の配置図 |  |  | ⑸ マンホール | ｱ | マンホールの設置位置
|  | 設置位置 |  | （1槽式、2槽式、地下式等） |  |  | およびステップ |  | （平面、断面の各寸法）
|  |  | ｲ | 平面図（受水槽本体付近の |  |  |  | ｲ | ステップの位置
構造物等）
|  |  | ｳ | 断面図（ 〃 ） |  |  | ⑹ 警報装置 |  | 警報装置の設置位置
|  | ⑵ 受水槽の | ｱ | 長、幅、深の各寸法および
|  | 容量 |  | 有効容量 |  |  | ⑺ 吐出器具 |  | 設置位置、口径戸数
配管等の各寸法（平面、断面）
|  |  | ｲ | 1日1人当り（又は器具数
|  |  |  | 床面積）から算出した容量 |  |  | ⑻ ポンプおよび | ｱ | 揚水管の取出位置
揚水管等
|  | ⑶ 受水槽の |  | 鉄筋コンクリート、鋼板 |  |  |  | ｲ | ポンプの設置位置
|  | 材質 |  | 合成樹脂 |  |  |  | ｳ | ポンプの形式（口径、出力、
|  | ⑷ オーバー | ｱ | 取出し位置（GL、FL、吐出 |  |  |  |  | 揚柱、揚柱管）
|  | フローおよ |  | 器具との各寸法および下水 |  |  |  | ｴ | ポンプの予備
|  | びドレン |  | 溝までの詳細図）
指定業者名
担当者