## 使用方法（様式1-1）
1.シートについて
「様式1-1」 | 調査入力路線数：40箇所
※様式1-1は，①→②→③……の順で使用すること(様式5とリンクしているため)。
また，行・列の追加は行わないこと。
2.入力内容の説明
①様式1-1
項目 |  | 記入内容
NO. |  | 整理番号(※最終シートの不要番号は必ず消去すること）
路線 NO. |  | 調査箇所位置図(縮尺1/2500)の管渠の区間番号
上流人孔及び | メッシュ | 調査箇所位置図(縮尺1/2500)のメッシュ番号(6桁)
下流人孔 | 人 孔 | 調査箇所位置図(縮尺1/2500)に示した人孔番号(3桁)
| 人孔種別 | 人孔の号数(規格あるいは特殊の別を記入）
| 人孔深 | 地盤より管底までの高さ(ｍ単位)
本管 | 上流管頂高 | ｍ単位の高さ
| 管種 | V.P：硬質塩化ビニル管
| 管径 | mm単位の内径（矩形渠は内法寸法）
| 人孔間延長 | 上下流の人孔の中心からの距離(ｍ単位)
| 管本数 | 本管の本数
| 継手数 | 本管の継手箇所数
| ＤＶＤ | DVDの記録番号
| 写真番号 | 写真の記録番号
| 下流管頂高 | ｍ単位の高さ

## 使用方法（様式-5）
＜シート及び入力方法について＞
「各様式共通」 | ・シートは、2シート(様式5-1,2,3①～②）で構成されている。
・1シートあたりの入力可能路線は40路線であり、2シート合計80路線まで入力可能である。
路線数が40本以下の場合であれば、⑩のシートまでは使用せず，最終となるシートで総計
を算出すること。
（ただし、空白シートは削除しないこと。）
「様式5-1」 | ・シート①～②の最下部に累計、及び種別毎合計(本)、対全管本数(％)種別毎、対全管本数(％)
ランク毎を示している。
・各シートの着色部のセルが入力可能で、入力項目は以下の通りである。
入力項目 | 記入内容
No | 整理番号
路線No | 調査箇所位置図(縮尺1/2500)の管渠の区間番号
人孔メッシュ | ＜左側＞調査箇所位置図(縮尺1/2500)のメッシュ番号(6桁)
(上流側･下流側) | ＜右側＞調査箇所位置図(縮尺1/2500)に示した人孔番号(3桁)
写真番号 | 写真の記録番号
DVD番号 | DVDの記録番号
管径(mm) | 本管の内径（矩形渠は内法寸法）
延長(m) | 本管の人孔中心間延長
管種 | V.P：硬質塩化ビニル管
管本数 | 本管の本数
布設年度 | 調査箇所位置図(縮尺1/2500)に示した年度
布設位置 | 車道(幹線･準幹･一般)､歩道､私道の区分
深さ(m) | 上下流人孔の地盤から管底までの高さの平均値
腐食 | 各路線について、A,B,Cのいずれかの判定を入力
たるみ | A：重度、B：中度、C：軽度
破 損 | 管1本毎について、a,b,cのいずれかの判定を入力
クラック | ａ：重度、ｂ：中度、ｃ：軽度
継手ズレ | ※詳細は、仕様書の「別途資料」P.1～4を参照
侵入水
取付管接合不良 | a,b,cのいずれかの判定を入力。ただし，対策要否判定対象外とする。
※斜体文字(太字)の箇所を直接入力すること。その他は「様式1-1」の入力内容が反映される。
※本シートは、「様式-2」で記録した入力内容と整合させること。
「様式5-2」 | ・シート①～②の最下部に累計、及び種別毎合計(本)、対全管本数(％)種別毎、対全管本数(％)
ランク毎を示している。
・各シートの着色部のセルが入力可能で、入力項目は以下の通りである。
入力項目 | 記入内容
モルタル付着 | 管1本毎について、a,b,cのいずれかの判定を入力→「様式-2」と整合を図る
取付管突出 | ａ：重度、ｂ：中度、ｃ：軽度
木根侵入 | ※詳細は、仕様書の「別途資料」P.1～4を参照
油脂堆積
・「様式-2」で算出した『不良本数減算』について，シートに直接入力→「様式-2」と整合を図る
「様式5-3」 | ・シート①～②の最下部に累計(措置の要否及び緊急度含む)、及び措置の要否（対策の要否・
修繕対応の有無）、緊急度(Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ)の各割合(％)を示している。
･原則として、セルの入力は不可能である。

## 様式1-1①
|  |  |  | ：直接入力箇所 | [13 empty] | （様式-1-1）
調 査 カ 所 内 容 （ V P 管 用 ）
NO. |  | 上 流 人 孔 |  |  |  | 本 管 | [8 empty] | 下 流 人 孔
| 路線 NO. | メッシュ | 人 孔 | 人孔種別 | 人孔深 | 上 流 | 管 種 | 管 径 | 人孔間 | 管 | 継手 | DVD | 写 真 | 下 流 | メッシュ | 人 孔 | 人孔種別 | 人孔深
[6 empty] | 管頂高 |  |  | 延 長 | 本数 | 数 |  | 番 号 | 管頂高
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
合 計 | [8 empty] | 0 | 0 | 0

## 様式5-1①
調査集計表(本管)【VP用】 | [6 empty] | ：直接入力箇所 |  |  | 年度 | 委託名： | [35 empty] | （様式-5-1）
|  |  | (No. | 1 | ）
No | 路線 | 上流側人孔 |  | 下流側人孔 |  | 写真 | DVD | 管径 | 延長 | 管種 | 管本数 | 布設 | 布設 | 深さ | 腐食 |  |  | たるみ |  |  | 破 損 |  |  | クラック |  |  | 継手ズレ |  |  | 扁平 |  |  | 変形 |  |  | 侵入水 |  |  | ※取付管接合不良 |  |  | 計
| No | メッシュ |  | メッシュ |  | 番号 | 番号 | mm | ｍ |  |  | 年度 | 位置 | ｍ | A | B | C | A | B | C | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | A | a | B | b | C | c
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
累 計 |  |  |  | 路線数 | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※対策要否判定対象外とする。

## 様式5-2①
調査集計表(本管)【VP用】 | [6 empty] | ：直接入力箇所 | [27 empty] | （様式-5-2）
|  |  | (No. | 1 | ） | [29 empty] | ※（様式-2）の算出値を直接入力
No | 路線 | 上流側人孔 |  | 下流側人孔 |  | 写真 | DVD | 管径 | 延長 | 管種 | 管本数 | 布設 | 布設 | 深さ | モルタル付着 |  |  | 取付管突出 |  |  | 木根侵入 |  |  | 油脂堆積 |  |  | 計 |  |  | 不良発生箇所総計 |  |  | ※不良本数減算
| No | メッシュ |  | メッシュ |  | 番号 | 番号 | mm | ｍ |  |  | 年度 | 位置 | ｍ | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
累 計 |  |  |  | 路線数 | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 様式5-3①
調査集計表(本管)【VP用】 | [24 empty] | （様式-5-3）
|  |  | (No. | 1 | ）
No | 路線 | 上流側人孔 |  | 下流側人孔 |  | 管径 | 延長 | 管種 | 管本数 | 不良発生率 | [6 empty] | スパン全体の診断 |  |  | 措置(改築又は修繕)の要否 |  |  |  | 緊急度 |  | 健全度 | 評価「Ａ」 |  |  |  | 評価「Ｂ」 |  |  |  | 評価「Ｃ」 |  |  |  |  | 対策の要否 |  | 修繕対応の有無 |  | 緊急度判定 |  |  |  | 措置必要
| No | メッシュ |  | メッシュ |  | mm | ｍ |  |  | 項目 | ﾗﾝｸa | 評価 | ﾗﾝｸb | 評価 | ﾗﾝｸc | 評価 | 不良発生率 | 腐食 | たるみ | 対策の要否 |  | 改築，修繕の区分 |  | 判定 |  | 評価 | 不良発生率 | 腐食 | たるみ | 計 | 不良発生率 | 腐食 | たるみ | 計 | 不良発生率 | 腐食 | たるみ | 計 |  | 必要 | 否 | 修繕対応 | （なし） | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | 延長
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
累 計 |  |  |  | 路線数 | 40 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 必要 | 0 | 修繕対応 | 0 | 緊急度Ⅰ | 0 | [13 empty] | 累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小計 | 0
[21 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | [21 empty] | 累計 | 0
[20 empty] | 否 | 0 | （なし） | 0 | 緊急度Ⅱ | 0
[21 empty] | 0% |  | 0% |  | 0%
[24 empty] | 緊急度Ⅲ | 0
0%
[8 empty] | 管１本ごとのランク |  |  | 不良発生率 |  |  |  |  | スパン全体でのランク
[8 empty] | ランクａ |  |  |  | 不良発生率≧ |  |  | 20%
[8 empty] | ランクａ+ランクｂ |  |  | 0% | 不良発生率≧ |  |  | 40% |  | Ａ
[11 empty] | 0% | －
[8 empty] | ランクａ |  |  |  | 不良発生率＜ |  |  | 20%
[8 empty] | ランクａ+ランクｂ |  |  |  | 不良発生率＜ |  |  | 40% |  | Ｂ
[8 empty] | ランクａ+ランクｂ+ランクｃ |  |  | 0% | 不良発生率≧ |  |  | 60%
ランクａ，ｂ=0
[8 empty] | かつランクｃ |  |  |  | 不良発生率＜ |  |  | 60% |  | Ｃ
[11 empty] | 0% | －

## 様式1-1②
|  |  |  | ：直接入力箇所 | [13 empty] | （様式-1-1）
調 査 カ 所 内 容 （ V P 管 用 ）
NO. |  | 上 流 人 孔 |  |  |  | 本 管 | [8 empty] | 下 流 人 孔
| 路線 NO. | メッシュ | 人 孔 | 人孔種別 | 人孔深 | 上 流 | 管 種 | 管 径 | 人孔間 | 管 | 継手 | DVD | 写 真 | 下 流 | メッシュ | 人 孔 | 人孔種別 | 人孔深
[6 empty] | 管頂高 |  |  | 延 長 | 本数 | 数 |  | 番 号 | 管頂高
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50.555
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
合 計 | [8 empty] | 0 | 0 | 0

## 様式5-1②
調査集計表(本管)【VP用】 | [6 empty] | ：直接入力箇所 |  |  | 年度 | 委託名： | [35 empty] | （様式-5-1）
|  |  | (No. | 1 | ）
No | 路線 | 上流側人孔 |  | 下流側人孔 |  | 写真 | DVD | 管径 | 延長 | 管種 | 管本数 | 布設 | 布設 | 深さ | 腐食 |  |  | たるみ |  |  | 破 損 |  |  | クラック |  |  | 継手ズレ |  |  | 扁平 |  |  | 変形 |  |  | 侵入水 |  |  | ※取付管接合不良 |  |  | 計
| No | メッシュ |  | メッシュ |  | 番号 | 番号 | mm | ｍ |  |  | 年度 | 位置 | ｍ | A | B | C | A | B | C | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | A | a | B | b | C | c
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深さ ｍ: 0; 腐食 A: 0; 腐食 a: 0; 腐食 B: 0; 腐食 b: 0; 腐食 C: 0; 腐食 c: 0
累 計 |  |  |  | 路線数 | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※対策要否判定対象外とする。

## 様式5-2②
調査集計表(本管)【VP用】 | [6 empty] | ：直接入力箇所 | [27 empty] | （様式-5-2）
|  |  | (No. | 1 | ） | [29 empty] | ※（様式-2）の算出値を直接入力
No | 路線 | 上流側人孔 |  | 下流側人孔 |  | 写真 | DVD | 管径 | 延長 | 管種 | 管本数 | 布設 | 布設 | 深さ | モルタル付着 |  |  | 取付管突出 |  |  | 木根侵入 |  |  | 油脂堆積 |  |  | 計 |  |  | 不良発生箇所総計 |  |  | ※不良本数減算
| No | メッシュ |  | メッシュ |  | 番号 | 番号 | mm | ｍ |  |  | 年度 | 位置 | ｍ | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布設 年度: 0; 布設 位置: 0; 深さ ｍ: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0; 深さ a: 0; 深さ b: 0; 深さ c: 0
累 計 |  |  |  | 路線数 | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 様式5-3②
調査集計表(本管)【VP用】 | [24 empty] | （様式-5-3）
|  |  | (No. | 1 | ）
No | 路線 | 上流側人孔 |  | 下流側人孔 |  | 管径 | 延長 | 管種 | 管本数 | 不良発生率 | [6 empty] | スパン全体の診断 |  |  | 措置(改築又は修繕)の要否 |  |  |  | 緊急度 |  | 健全度 | 評価「Ａ」 |  |  |  | 評価「Ｂ」 |  |  |  | 評価「Ｃ」 |  |  |  |  | 対策の要否 |  | 修繕対応の有無 |  | 緊急度判定 |  |  |  | 措置必要
| No | メッシュ |  | メッシュ |  | mm | ｍ |  |  | 項目 | ﾗﾝｸa | 評価 | ﾗﾝｸb | 評価 | ﾗﾝｸc | 評価 | 不良発生率 | 腐食 | たるみ | 対策の要否 |  | 改築，修繕の区分 |  | 判定 |  | 評価 | 不良発生率 | 腐食 | たるみ | 計 | 不良発生率 | 腐食 | たるみ | 計 | 不良発生率 | 腐食 | たるみ | 計 |  | 必要 | 否 | 修繕対応 | （なし） | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | 延長
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本数 | 0 | - | 0 | － | 0 | － | － | － | － | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 不良率 | 0% |  | 0% |  | 0% | [32 empty] | 0
累 計 |  |  |  | 路線数 | 40 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 必要 | 0 | 修繕対応 | 0 | 緊急度Ⅰ | 0 | [13 empty] | 累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小計 | 0
[21 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | [21 empty] | 累計 | 0
[20 empty] | 否 | 0 | （なし） | 0 | 緊急度Ⅱ | 0
[21 empty] | 0% |  | 0% |  | 0%
[24 empty] | 緊急度Ⅲ | 0
0%
[8 empty] | 管１本ごとのランク |  |  | 不良発生率 |  |  |  |  | スパン全体でのランク
[8 empty] | ランクａ |  |  |  | 不良発生率≧ |  |  | 20%
[8 empty] | ランクａ+ランクｂ |  |  | 0% | 不良発生率≧ |  |  | 40% |  | Ａ
[11 empty] | 0% | －
[8 empty] | ランクａ |  |  |  | 不良発生率＜ |  |  | 20%
[8 empty] | ランクａ+ランクｂ |  |  |  | 不良発生率＜ |  |  | 40% |  | Ｂ
[8 empty] | ランクａ+ランクｂ+ランクｃ |  |  | 0% | 不良発生率≧ |  |  | 60%
ランクａ，ｂ=0
[8 empty] | かつランクｃ |  |  |  | 不良発生率＜ |  |  | 60% |  | Ｃ
[11 empty] | 0% | －