## チェックリスト努力義務基準
バリアフリーチェックリスト （努力義務基準）
記入方法
１ このチェックリストは内容を簡略化しています。必ず条例規則の本文を参照してください。
２ 記入欄には、次により記載してください。
・基準に適合している場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
・基準に適合していない場合・・・・・・・・・・・・・・・・×
・基準が該当しない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・／
３ 審査用の欄には、記載しないでください。
施 設 |  | チェック項目 | 記入欄 | 審査用
1 | 階段 | ⑴ 幅は１４０cm以上であるか
⑵ けあげ１６cm以下、踏み面３０cm以上であるか
⑶ 両側（幅が３ｍ以上の場合は中間も）に手すりを設けているか
⑷ 段の上下とも及び踊場に点状ブロック等を敷設しているか
⑸ 点字により手すりに階数等を表示しているか
2 | 傾斜路 | ● 両側に手すりを設けているか
3 | エスカレーター | ⑴ 点状ブロック等又は音声案内装置を設けているか
⑵ くし板の端部と踏み段（又は可動床）が識別しやすいか
⑶ 踏み段（又は可動床）の端部とその周囲の部分とが識別しやすいか
4 | 便所 | ⑴ 各階に、１以上（男女別の場合各１以上）車椅子使用者用便房を設けているか
（出入口幅８５㎝以上、操作が容易な洗浄装置、呼出しボタン、円滑に利用可能な構造の洗面器）
⑵ （10,000㎡以上） オストメイト対応の設備、大人用ベッドを設け、標識を掲示しているか
（１以上、男女別の場合各１以上）
⑶ 各階にベビーチェアを設け、標識を設置しているか（１以上、男女別の場合各１以上）
⑷ 男児用小便器を設けているか （１以上、男女別の場合各１以上）
⑸ 子供用便座を設けているか （１以上、男女別の場合各１以上）
⑹ 各階に１以上の床置き式又は受け口の低い壁掛式の小便器（手すり付）を設けているか
⑺ 和式便器を設ける場合、各階に１以上手すりを設けているか
⑻ 腰掛け便座を設ける場合、各階に１以上手すりが適切に配置されている便房を設けているか
⑼ 洗面器等を設ける場合、各階に１以上手すり、レバー式水栓等を設けているか
⑽ 荷物用の棚、かぎその他の設備を設けているか
⑾ 通路の幅は、８５cm以上か
⑿ 点状ブロック等を敷設した和式便器、男子用小便器、洗面器等を１以上設けているか
⒀ 触知図を設けその前の床には、点状ブロック等を敷設しているか
⒁ 向かって左側を女子用便所としているか
5 | 浴室等 | ⑴ 条例別表２による浴室等を設けているか
⑵ 出入口幅８５cm以上、段差はないか。浴槽に階段等を設けているか
6 | ホテル又は | ● 次の区分に応じ、車椅子使用者用客室を設けているか （端数は切り上げ）
| 旅館の客室 | 客室総数２００以下：客室総数×１／５０以上 客室総数２００超：客室総数×１／１００＋２以上
7 | 駐車場 | ● 車椅子使用者用駐車施設を１以上設けているか
8 | 道等から利用 | ⑴ 出入口の幅は８５cm以上か。主要な出入口の幅は９０cm以上とし、前後に１５０cm以上の
| 居室等までの | 平たんな部分、外側にひさしを設けているか
| 経路等を構成 | ⑵ 廊下は、幅１８０cm以上とし、すみ切り、両側手すりを設けているか
| する施設 | ⑶ 傾斜路は、幅１５０cm以上、勾配１／１５以下、適切な踊場があるか
⑷ エレベーターにガラス窓、籠内の制御装置（左右）を設けているか
⑸ （10,000㎡以上） エレベーターその他の昇降機を２機以上設けているか
⑹ 敷地内通路は、幅１８０cm以上、適切な傾斜路、道路段差解消、細目溝蓋、歩車分離
9 | 案内設備 | ⑴ 案内表示は、弱視者、高齢者等に配慮したものであるか
⑵ （5,000㎡以上） 触知図案内設備を設けているか
10 | 避難設備等 | ⑴ 視覚障害者、聴覚障害者対応の避難誘導設備を設けているか
⑵ 車椅子使用者が避難可能な防火戸か
11 | 公衆電話 | ⑴ 車椅子使用者、視覚障害者及び聴覚障害者が利用できる公衆電話を設けているか
⑵ 公衆用ファクシミリを設けているか
12 | 客席 | ⑴ （座席数１００以上）条例別表2 11の項第2号に定める構造の車椅子使用者区画を２以上設けているか
⑵ 車椅子使用者区画は、幅９０cm以上、奥行き１５０cm以上か
⑶ 聴覚障害者用の集団補聴装置を設けているか
13 | カウンター | ⑴ 車椅子使用者が円滑に利用することができる構造か
⑵ カウンターの前の床には、点状ブロック等を敷設しているか
⑶ （5,000㎡以上） 視覚障害者、聴覚障害者対応となっているか
14 | 現金自動 | ⑴ 車椅子使用者が円滑に利用することができるか
| 預払機等 | ⑵ 視覚障害者が円滑に利用することができるか
15 | ベビーベッド等 | ⑴ ベビーベッドを設け、標識を掲示しているか （１以上、男女別の場合各１以上）
⑵ ⑶ （5,000㎡以上） 授乳室を設け、標識を設けているか （１以上、男女別の場合各１以上）
2025-06-01