## 在来概算書
■
□
評点１．５以上ですので「倒壊しない」と判定しました。
評点１．０以上～１．５未満ですので「一応倒壊しない」と判定しました。
評点０．７以上～１．０未満ですので「倒壊する可能性がある」と判定しました。
評点０．７未満ですので「倒壊する可能性が高い」と判定しました。
別記 第１号様式
耐震診断報告書 (在来軸組構法建築物用）
令和 年 月 日に実施しました●●邸の耐震診断結果に基づき、下記のとおり概算工事費、耐震診断結果の所見及び補強方法の提案を行った結果は下記のとおりです。
| 概算金額の算出については上部構造評点を |  |  | ■ | １．０以上として | 算出しています。 |  | ←ドロップダウンリストより選択してください。
|  |  |  | □ | ０．７以上として |  |  | ←ドロップダウンリストより選択してください。
1 | 概算工事費 |  | 4900000 | ～ | 6200000 |  | 円
１、仮設工事、解体復旧工事、耐力壁補強工事、諸経費を含みます。
２、劣化部位の改修については考慮しておりません。
３、設計・監理・証明等費用は別途必要となります。
４、あくまでも提案した工事費は概算の工事費となります。実際の工事の際には建築士 による耐震改修設計を行い、複数の施工者から見積もりを取るようお勧めします。
2 | 所見及び補強方法等の提案
| 所 見 | １．耐震診断の結果は評点は●●でした。 | [5 empty] | ←●●に診断後の評点を記入してください。
|  | 評点０．７以上～１．０未満ですので「倒壊する可能性がある」と判定しました。 | [5 empty] | ←ドロップダウンリストより選択してください。
２．総合評点が下がった経過は以下のとおりです。
①１、２階Y方向の耐力壁が不足しています。
②１、２階のY方向の耐力壁不足により、耐力壁がバランス良く配置されていません。
③柱頭、頭脚接合部が緊結されていません。
④基礎が無筋コンクリートのため、耐力壁が有効に性能を発揮出来ていません。
| 補強方法等の提案 | 上記の所見に基づき以下の補強が考えられます。
①1階Y方向に耐力壁を配置（一部開口部閉鎖）しました。
②建物全体にXY方向ともバランス良く耐力壁を配置しました。
③新設した耐力壁を有効に機能させる為、基礎を増し打ちしました。
|  |  | 京都府木造住宅耐震診断士 |  | 京都太郎
|  |  | 耐震診断士番号 |  | ０１２３号
注 | １ 「所見及び補強方法等の提案」は、出来る限り一般向けの言葉で明記すること。
２ 「補強方法等の提案」欄には補強内容を示す壁伏図の説明を記すること。

## 在来概算式
耐震改修工事の実施について
■ | 耐震改修工事に係る業務について（見積依頼先・発注先）
| ① | 耐震改修設計（建築士事務所）
・建築士が建築に関する設計を行う場合は建築士法により建築士事務所登録された業者しか行うことができません。
・耐震診断結果や施主の意向等を元に補強方法を計画し、設計を行います。
・耐震診断及び補強方法に関する専門知識を有する建築士事務所へ見積依頼や発注を行いましょう。
| ② | 工事監理（建築士事務所）
・建築士が建築に関する工事監理を行う場合は建築士法により建築士事務所登録された業者しか行うことができません。
・耐震改修設計どおりに工事が施工されるよう監理を行います。
・耐震改修は工事が完成すると、見えなくなる部分も多いので、工事中の監理は重要です。
・耐震診断及び補強方法に関する専門知識を有する建築士事務所へ見積依頼や発注を行いましょう。
| ③ | 耐震改修工事（建設業者）
・次の工事は建設業法による建設業許可を受けた業者しか行うことができません。
受注金額が500万円以上のリフォーム工事（建築一式工事以外の工事）
受注金額が1500万円以上の工事（建築一式工事）
延床面積150m2以上の工事
・耐震改修は特殊な工法を用いる場合があります。
・耐震診断及び補強方法に関する専門知識を有する建設業者へ見積依頼や発注を行いましょう。
| ④ | 耐震改修証明（建築士事務所等）
・耐震改修促進税制（所得税の減額、固定資産税の減額）等を活用する場合は、建築士事務所等による証明が必要です。
・耐震診断及び補強方法に関する専門知識を有する建築士事務所へ見積依頼や発注を行いましょう。
| ※ | 上記以外にも経費が必要な場合があります。
■ | 負担や不安の低減には
| ① | 耐震改修設計
・別紙 耐震改修工事のポイントについて建築士に相談しましょう。
| ② | 工事監理、耐震改修証明
・同一の建築士事務所に依頼すると割安になる場合があります。
| ③ | 耐震改修工事
・複数の建設業者から見積もりをとることをお勧めします。
・見積書の項目や金額の不安には、無料見積もりチェック制度があります。（住まいるダイヤル TEL0570-016-100)
・建設業者とのトラブルには、無料専門家相談制度があります。（住まいるダイヤル TEL0570-016-100)
□概算工事費計算（※在来工法として算出）
表面の概算工事費は次の方法により計算しています。
[5 empty] | 概算工事費＝Ａ×１．００（10万円止め）～Ａ×１．２５（10万円止め）＝ | 4900000 | ～ | 6200000
|  |  | 名称 | 内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
| 1 | ａ | 外壁からの耐力壁設置 | 約９１㎝（半間） |  | 個所 | 200000 | 0
|  | ｂ |  | 約１３６．５㎝（3/4間） |  | 個所 | 280000 | 0
|  | ｃ |  | 約１８２㎝（１間） |  | 個所 | 300000 | 0
|  | ｄ |  | 建具を含む |  | 個所 | 600000 | 0
| 2 | ｅ | 内壁の耐力壁の設置 | 押入（約９１㎝） |  | 個所 | 130000 | 0
|  | ｆ |  | 押入（約１３６．５㎝） | 1 | 個所 | 190000 | 190000
|  | ｇ |  | 押入（約１８２㎝以上） |  | 個所 | 220000 | 0
|  | ｈ |  | 押入以外（約９１㎝） | 12 | 個所 | 150000 | 1800000
|  | i |  | 押入以外（約１３６．５㎝） | 5 | 個所 | 210000 | 1050000
|  | ｊ |  | 押入以外（約１８２㎝） | 1 | 個所 | 260000 | 260000
|  | ｋ |  | 建具を含む |  | 個所 | 442000 | 0
| 3 | ｌ | 基礎工事 | 基礎新設 |  | ｍ | 80000 | 0 | 立ち上り長さ
|  | ｍ | （布基礎・ベタ基礎共） | 増打基礎 |  | ｍ | 68000 | 0 | 立ち上り長さ
| 4 | ｎ | 屋根葺替え工事 |  | 46.98 | ㎡ | 21500 | 1010070 | 屋根面積
|  | o |  | 合板補強 | 46.98 |  | 4500 | 211410
| 5 |  | 小計 |  |  |  |  | 4521480
| 6 |  | 消費税 | 10% |  | 一式 |  | 452148
|  |  | 合計 |  |  |  |  | 4973628 | （Ａ）
※上記単価は一般社団法人京都府建築士事務所協会・京都府建築工業協同組合からの情報提供を参考にしています。(令和7年3月時点)