## p.7書式
＜ 間口方向 ＞
| 【注意】 | ※ ※ | 1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30を超えても1/15以下であれば、条件付き（ ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など ）で、倒壊することはないと判断することができる。 その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。 上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.7-2（1/15での計算）を行う。
● 耐力係数 CB
|  | CB | ＝ | Q1（1階の1/30rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | ＝ | #DIV/0!
mg（1階が支える建物の全重量）
W1＋W2
● 等価剛性 Ke
0
|  | Ke | ＝ | Q1（1階の1/30rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | ＝ | #DIV/0! | kN/m
|  |  |  | δ（1/30rad時の1階の変位） | [7 empty] | ／ | 30
● 等価周期 Te （1階の変形角が1/30rad時の剛性）
0
|  | Te | ＝ | 2π | m （全体の質量） |  |  |  | ＝ | 2π |  |  |  | ＝ | #DIV/0! | 秒
[5 empty] | Ke（1/30rad時の1階の等価剛性） | [5 empty] | #DIV/0!
● 減衰定数 h
|  | h | ＝ | 1 | ・ | ⊿W | ＋ | 0.05
|  |  |  | 4π |  | W
Wの面積＝△OACの面積
|  |  |  | A |  | （底辺） |  | （高さ）
[5 empty] | ＝ | 0 | × | 0 | / 2 | = | 0
|  | O |  | C
|  | （△BACの底辺） |  |  | ＝ | δ（1/120rad時） |  | × | Q2（１階の1/30rad時の耐力）
Q2（１階の1/120rad時の耐力）
[5 empty] | ＝ | 0 | × | 0 | = | #DIV/0!
120
⊿Wの面積 ( 斜線部分 ）
[6 empty] | （△OACの面積） |  | （△BACの底辺） |  | （△BACの高さ）
[5 empty] | ＝ | 0 | － | #DIV/0! | × | 0 |  |  | / 2 ×2 |  | #DIV/0!
＝
よって，
#DIV/0!
|  | h | ＝ | 1 | ・ |  | ＋ | 0.05 | ＝ | #DIV/0!
|  |  |  | 4π |  | 0
※ | 一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部のHPで公開している【変位増分法２によるソフト「木造建築物の限界耐力計算ⅡVer.2」】による場合は、このページに替えて、当ソフトの限界耐力計算結果を添付することを可とする。
【記入要領】
薄緑色のセルに入力すれば、グレーのセルは自動計算されます！
R
B
B
O
C
δ1/120
Ａ
K1/120
Q1/120
Q1/30
δ1/30
Q
Note on L19: ＝H（m）
Note on L24: =mg／g
Note on I42: 高さ＝Q1＝Q1/30（kN）
Note on I55: Q2=Q1/120

## p.7書式 (計算式なし)
＜ 間口方向 ＞
| 【注意】 | ※ ※ | 1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30を超えても1/15以下であれば、条件付き（ ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など ）で、倒壊することはないと判断することができる。 その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。 上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.7-2（1/15での計算）を行う。
● 耐力係数 CB
|  | CB | ＝ | Q1（1階の1/30rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  | ＝
mg（1階が支える建物の全重量）
W1＋W2
● 等価剛性 Ke
|  | Ke | ＝ | Q1（1階の1/30rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  | ＝ | kN/m
|  |  |  | δ（1/30rad時の1階の変位） | [6 empty] | ／
● 等価周期 Te （1階の変形角が1/30rad時の剛性）
|  | Te | ＝ | 2π | m （全体の質量） |  |  |  | ＝ | 2π |  |  | ＝ | 秒
Ke（1/30rad時の1階の等価剛性）
● 減衰定数 h
|  | h | ＝ | 1 | ・ | ⊿W | ＋ | 0.05
|  |  |  | 4π |  | W
Wの面積＝△OACの面積
|  |  |  | A |  | （底辺） |  | （高さ）
[5 empty] | ＝ |  | × |  | / 2 | =
|  | O |  | C
|  | （△BACの底辺） |  |  | ＝ | δ（1/120rad時） |  | × | Q2（１階の1/30rad時の耐力）
Q2（１階の1/120rad時の耐力）
[5 empty] | ＝ | 0 | × |  | =
120
⊿Wの面積 ( 斜線部分 ）
[6 empty] | （△OACの面積） |  | （△BACの底辺） |  | （△BACの高さ）
[5 empty] | ＝ |  | － |  | × |  |  | / 2 ×2
＝
よって，
|  | h | ＝ | 1 | ・ |  | ＋ | 0.05 | ＝
4π
※ | 一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部のHPで公開している【変位増分法２によるソフト「木造建築物の限界耐力計算ⅡVer.2」】による場合は、このページに替えて、当ソフトの限界耐力計算結果を添付することを可とする。
R
B
B
O
C
δ1/120
Ａ
K1/120
Q1/120
Q1/30
δ1/30
Q
Note on L19: ＝H（m）
Note on L24: =mg／g
Note on I42: 高さ＝Q1＝Q1/30（kN）
Note on I55: Q2=Q1/120

## p.7-2書式
＜ 間口方向 ＞
| 【注意】 | ※ ※ | 1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30を超えても1/15以下であれば、条件付き（ ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など ）で、倒壊することはないと判断することができる。 その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。 上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.7-2（1/15での計算）を行う。
● 耐力係数 CB
|  | CB | ＝ | Q1（1階の1/15rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | ＝ | #DIV/0!
mg（1階が支える建物の全重量）
W1＋W2
● 等価剛性 Ke
0
|  | Ke | ＝ | Q1（1階の1/15rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | ＝ | #DIV/0! | kN/m
|  |  |  | δ（1/15rad時の1階の変位） | [7 empty] | ／ | 15
● 等価周期 Te （1階の変形角が1/15rad時の剛性）
0
|  | Te | ＝ | 2π | m （全体の質量） |  |  |  | ＝ | 2π |  |  |  | ＝ | #DIV/0! | 秒
[5 empty] | Ke（1/15rad時の1階の等価剛性） | [5 empty] | #DIV/0!
● 減衰定数 h
|  | h | ＝ | 1 | ・ | ⊿W | ＋ | 0.05
|  |  |  | 4π |  | W
Wの面積＝△OACの面積
|  |  |  | A |  | （底辺） |  | （高さ）
[5 empty] | ＝ | 0 | × | 0 | / 2 | = | 0
|  | O |  | C
|  | （△BACの底辺） |  |  | ＝ | δ（1/120rad時） |  | × | Q2（１階の1/15rad時の耐力）
Q2（１階の1/120rad時の耐力）
[5 empty] | ＝ | 0 | × | 0 | = | #DIV/0!
120
⊿Wの面積 ( 斜線部分 ）
[6 empty] | （△OACの面積） |  | （△BACの底辺） |  | （△BACの高さ）
[5 empty] | ＝ | 0 | － | #DIV/0! | × | 0 |  |  | / 2 ×2 |  | #DIV/0!
＝
よって，
#DIV/0!
|  | h | ＝ | 1 | ・ |  | ＋ | 0.05 | ＝ | #DIV/0!
|  |  |  | 4π |  | 0
※ | 一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部のHPで公開している【変位増分法２によるソフト「木造建築物の限界耐力計算ⅡVer.2」】による場合は、このページに替えて、当ソフトの限界耐力計算結果を添付することを可とする。
【記入要領】
薄緑色のセルに入力すれば、グレーのセルは自動計算されます！
R
B
B
O
C
δ1/120
Ａ
K1/120
Q1/120
Q1/15
δ1/15
Q
Note on L19: ＝H（m）
Note on L24: =mg／g
Note on I42: 高さ＝Q1＝Q1/15（kN）
Note on I55: Q2=Q1/120

## p.7-2書式 (計算式なし)
＜ 間口方向 ＞
| 【注意】 | ※ ※ | 1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30を超えても1/15以下であれば、条件付き（ ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など ）で、倒壊することはないと判断することができる。 その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。 上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.7-2（1/15での計算）を行う。
● 耐力係数 CB
|  | CB | ＝ | Q1（1階の1/15rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  | ＝
mg（1階が支える建物の全重量）
W1＋W2
● 等価剛性 Ke
|  | Ke | ＝ | Q1（1階の1/15rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  | ＝ | kN/m
|  |  |  | δ（1/15rad時の1階の変位） | [6 empty] | ／
● 等価周期 Te （1階の変形角が1/15rad時の剛性）
|  | Te | ＝ | 2π | m （全体の質量） |  |  |  | ＝ | 2π |  |  | ＝ | 秒
Ke（1/15rad時の1階の等価剛性）
● 減衰定数 h
|  | h | ＝ | 1 | ・ | ⊿W | ＋ | 0.05
|  |  |  | 4π |  | W
Wの面積＝△OACの面積
|  |  |  | A |  | （底辺） |  | （高さ）
[5 empty] | ＝ |  | × |  | / 2 | =
|  | O |  | C
|  | （△BACの底辺） |  |  | ＝ | δ（1/120rad時） |  | × | Q2（１階の1/15rad時の耐力）
」
Q2（１階の1/120rad時の耐力）
[5 empty] | ＝ |  | × |  | =
120
⊿Wの面積 ( 斜線部分 ）
[6 empty] | （△OACの面積） |  | （△BACの底辺） |  | （△BACの高さ）
[5 empty] | ＝ |  | － |  | × |  |  | / 2 ×2
＝
よって，
|  | h | ＝ | 1 | ・ |  | ＋ | 0.05 | ＝
4π
※ | 一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部のHPで公開している【変位増分法２によるソフト「木造建築物の限界耐力計算ⅡVer.2」】による場合は、このページに替えて、当ソフトの限界耐力計算結果を添付することを可とする。
R
B
B
O
C
δ1/120
Ａ
K1/120
Q1/120
Q1/15
δ1/15
Q
Note on L19: ＝H（m）
Note on L24: =mg／g
Note on I42: 高さ＝Q1＝Q1/15（kN）
Note on I55: Q2=Q1/120

## p.7-3書式
| ＜ 間口方向 ＞ |  |  |  | 通し柱が1/15に至る前に折損する場合の追加検討
| 【注意】 | ※ ※ | 1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30を超えても1/15以下であれば、条件付き（ ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など ）で、倒壊することはないと判断することができる。 その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。 上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.7-2（1/15での計算）を行う。
〇 安全限界変形角（1/15）を通し柱の安全限界変形角に変更して検討する。
|  | 通し柱の安全限界変形角 | [6 empty] | ・・・・・・・・・ |  | 1 | ／ | 15
● 耐力係数 CB
|  | CB | ＝ | Q1（1階の1/15rad時の耐力 |  |  |  |  | ＝ |  |  |  | ＝ | #DIV/0!
mg（1階が支える建物の全重量）
W1＋W2
● 等価剛性 Ke
0
|  | Ke | ＝ | Q1（1階の1/15rad時の耐力） |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | ＝ | #DIV/0! | kN/m
|  |  |  | δ（1/15rad時の1階の変位） | [6 empty] | ／ | 15
● 等価周期 Te （1階の変形角が1/15rad時の剛性）
0
|  | Te | ＝ | 2π | m （全体の質量） |  |  |  | ＝ | 2π |  |  | ＝ | #DIV/0! | 秒
[5 empty] | Ke（1/15rad時の1階の等価剛性） | [5 empty] | #DIV/0!
● 減衰定数 h
|  | h | ＝ | 1 | ・ | ⊿W | ＋ | 0.05
|  |  |  | 4π |  | W
Wの面積＝△OACの面積
|  |  |  | A |  | （底辺）=δ 1/15 |  | （高さ）=Q 1/15
[5 empty] | ＝ | 0 | × | 0 | / 2 | = | 0
|  | O |  | C
|  | （△BACの底辺） |  |  | ＝ | δ（1/120rad時） |  | × | Q1（1階の1/15rad時の耐力）
Q2（１階の1/120rad時の耐力）
[5 empty] | ＝ | 0 | × | 0 |  | = | #DIV/0!
120
⊿Wの面積 ( 斜線部分 ）
[6 empty] | （△OACの面積） |  | （△BACの底辺） |  | （△BACの高さ）
[5 empty] | ＝ | 0 | － | #DIV/0! | × | 0 |  | / 2 ×2 |  | #DIV/0!
＝
δ 1/15
よって，
#DIV/0!
|  | h | ＝ | 1 | ・ |  | ＋ | 0.05 | ＝ | #DIV/0!
|  |  |  | 4π |  | 0
※ | 一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部のHPで公開している【変位増分法２によるソフト「木造建築物の限界耐力計算ⅡVer.2」】による場合は、このページに替えて、当ソフトの限界耐力計算結果を添付することを可とする。
【記入要領】
薄緑色のセルに入力すれば、グレーのセルは自動計算されます！
R
B
Q
B
O
C
δ1/120
Ａ
K1/120
Q2
Q1
Note on L23: ＝H（m）
Note on N28: =mg／g
Note on K57: Q2=Q1/120

## p.8書式
＜ 間口方向 応答計算シート＞ | [8 empty] | 耐震診断 |  |  |  | 基本計画作成 |  |  | ←いずれかに☑してください。
| 条件付き安全ゾーンにおける安全限界変形角 | [7 empty] | ・・・・・・・・・ |  | 1 | ／ | 15
| Gs | ： | 2.025 |  |  | ・・・ | 表層地盤の増幅係数 （地盤種別による値） | [9 empty] | TRUE | 耐震診断
| p | ： | 0.8 |  |  | ・・・ | 調整係数 （平屋条件を満たす場合は0.8） | [9 empty] | TRUE | 基本計画作成又は補強設計
| H1 | ： | 3 |  | m | ・・・ | １階の構造階高 | [6 empty] | (補強前)
| CB | ： |  |  |  | ・・・ | 耐力係数 （p.7又はp.7-2の計算結果）
| h | ： |  |  |  | ・・・ | 減衰定数 （p.7又はp.7-2の計算結果）
[18 empty] | 現況 | 補強前 | 補強前
[17 empty] | CB | 0 | 0 | 0
[17 empty] | h | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Gs | 2.025 | Gs = 2.025
[17 empty] | p | 0.8 | p = 0.8
[17 empty] | H1 | 3 | H1 = 3
● 構造評点（参考値）
【注意】 | ※ ※ | この構造評点は、「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業で利用することを目的とした参考値です。 他の目的では利用できませんのでご注意ください。
構造評点1.0相当とみなすときの応答変形角
| 条件付き安全ゾーンで求められる条件を満たす | [7 empty] | ・・・・・・・・・ |  | 1／ | 15 |  |  |  | ←いずれかに☑してください。
|  | 小壁付き柱の検討 |  |  |  | ねじれの検討 |  |  | その他（ ） | [6 empty] | FALSE | 15
| 条件付き安全ゾーンで求められる条件を満たさない | [7 empty] | ・・・・・・・・・ |  | 1／ | 30 |  |  |  | FALSE | 30
構造評点1.0相当とみなす応答変形角となる耐力係数（CB）
※ 減衰定数（h）は、上記の減衰定数から変わらないと仮定します。（実際には、耐力係数が変わると減衰定数も変わります。）
| Te ＜ 0.64 |  | CB = | 8 ・ (1.5/(1+10h) ・Gs ・ p |  |  |  | = | 8 ・ (1.5 / (1+10 ・ |  |  | 0 | ）・ | 1.62
|  |  |  | g |  |  |  |  | 9.8
[8 empty] | = | 1.9837 | [6 empty] | ←いずれかに☑してください。
| Te ≧ 0.64 |  | CB = | (1.5/(1+10h))2・(5.12・Gs・p)2 |  |  |  | = | (1.5 / (1+10 ・ |  | 0 | ）2 ・ ( 5.12 ・ |  | 1.62 | )2 | （p.7又はp.7-2で算出した等価周期Te）
|  |  |  | R ・ H ・ 4π2 ・ g |  |  |  |  | 1/ | 30 | ・ | 3 | ・4π2 ・ 9.8 |  |  | FALSE | Te ＜ 0.64
[8 empty] | = | 4.001 | [6 empty] | TRUE | Te ≧ 0.64
構造評点 |  | = | p.7又はp.7-2の計算結果によるCB |  |  |  |  | = | 0 |  | = | 0
|  |  | 構造評点1.0とみなすときのCB | [5 empty] | 4.001
Note on N1: まちの匠事業で使用する場合はリストから「補強設計」を選択してください。
Note on N3: 通し柱の安全限界変形角が1/15未満の場合は、通し柱の安全限界変形角を入力してください。
Note on N28: マニュアルに添付された応答計算シートとの整合から、第一種地盤の場合は調整係数pを考慮せずグラフを作成します。
Note on G33: ・上のグラフで現況又は補強後のプロットが危険ゾーンにあるとき →小壁付き柱の検討を実施して、柱の折損がないことを確認した場合は「満たす」にチェック ・上のグラフで現況又は補強後のプロットが条件付き安全ゾーンにあるとき →小壁付き柱やねじれ等全ての条件を確認していずれの条件も満足する場合は「満たす」にチェック ※条件付き安全ゾーンで求められる条件に係る検討をしていない場合は「満たさない」にチェック
Note on J35: ・ゾーンごとの水平力の伝達検討が必要な場合 ・中間荷重を受ける柱の折損検討が必要な場合 ・中間荷重を受ける梁の折損検討が必要な場合 ・柱ごとの滑動検討が必要な場合 などはその他にチェックして検討内容を記入してください。
Note on O41: Gs・p<1.35となる場合は1.35を採用します。
【記入要領】
薄緑色のセルに入力すれば、グレーのセルは自動計算されます！

## p.8書式 (計算式なし)
＜ 間口方向 応答計算シート＞ | [8 empty] | 耐震診断 |  |  | 基本計画作成 |  | ←いずれかに☑してください。
[14 empty] | FALSE | 耐震診断
| Gs | ： |  |  |  | ・・・ | 表層地盤の増幅係数 （地盤種別による値） | [6 empty] | FALSE | 基本計画作成
| p | ： |  |  |  | ・・・ | 調整係数 （平屋条件を満たす場合は0.8）
| H1 | ： |  |  | m | ・・・ | １階の構造階高
| CB | ： |  |  |  | ・・・ | 耐力係数 （p.7又はp.7-2の計算結果）
| h | ： |  |  |  | ・・・ | 減衰定数 （p.7又はp.7-2の計算結果）
● 構造評点（参考値）
【注意】 | ※ ※ | この構造評点は、「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業で利用することを目的とした参考値です。 他の目的では利用できませんのでご注意ください。
構造評点1.0相当とみなすときの応答変形角 | [13 empty] | ←いずれかに☑してください。
| 条件付き安全ゾーンで求められる条件を満たす | [7 empty] | ・・・・・・・・・ | 1/15 |  |  |  | FALSE | 15
| 条件付き安全ゾーンで求められる条件を満たさない | [7 empty] | ・・・・・・・・・ | 1/30 |  |  |  | FALSE | 30
構造評点1.0相当とみなす応答変形角となる耐力係数（CB）
※ 減衰定数（h）は、上記の減衰定数から変わらないと仮定します。（実際には、耐力係数が変わると減衰定数も変わります。）
| Te ＜ 0.64 |  | CB = | 8 ・ (1.5/(1+10h) ・Gs ・ p |  |  |  | = | 8 ・ (1.5 / (1+10 ・ |  |  | ）・
|  |  |  | g |  |  |  |  | 9.8
[8 empty] | = | [5 empty] | ←いずれかに☑してください。
| Te ≧ 0.64 |  | CB = | (1.5/(1+10h))2・(5.12・Gs・p)2 |  |  |  | = | (1.5 / (1+10 ・ |  | ）2 ・ ( 5.12 ・ |  | )2 | （p.7又はp.7-2で算出した等価周期Te）
|  |  |  | R ・ H ・ 4π2 ・ g |  |  |  |  | 1/ | ・ |  | ・4π2 ・ 9.8 |  | FALSE | Te ＜ 0.64
[8 empty] | = | [5 empty] | FALSE | Te ≧ 0.64
構造評点 |  | = | p.7又はp.7-2の計算結果によるCB |  |  |  |  | = |  | =
構造評点1.0とみなすときのCB
【記入要領】
薄緑色のセルに入力すれば、グレーのセルは自動計算されます！
この建物のGsおよび1階の階高に合った応答計算シートを指針ｐ.3-31～48より見つけ出し、ここまでに求めた「耐力係数」と「減衰定数」をプロットし、該当の応答計算シートを添付する。

## p.9書式
＜ 奥行方向 ＞
| 【注意】 | ※ ※ | 1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30を超えても1/15以下であれば、条件付き（ ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など ）で、倒壊することはないと判断することができる。 その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。 上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.9-2（1/15での計算）を行う。
● 耐力係数 CB
|  | CB | ＝ | Q1（1階の1/30rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | ＝ | #DIV/0!
|  |  |  | mg（1階が支える建物の全重量） | [6 empty] | 0
W1＋W2
● 等価剛性 Ke
0
|  | Ke | ＝ | Q1（1階の1/30rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | ＝ | #DIV/0! | kN/m
|  |  |  | δ（1/30rad時の1階の変位） | [6 empty] | 0 | ／ | 30
● 等価周期 Te （1階の変形角が1/30rad時の剛性）
0
|  | Te | ＝ | 2π | m （全体の質量） |  |  |  | ＝ | 2π |  |  |  | ＝ | #DIV/0! | 秒
[5 empty] | Ke（1/30rad時の1階の等価剛性） | [5 empty] | #DIV/0!
● 減衰定数 h
|  | h | ＝ | 1 | ・ | ⊿W | ＋ | 0.05
|  |  |  | 4π |  | W
Wの面積＝△OACの面積
|  |  |  | A |  | （底辺） |  | （高さ）
[5 empty] | ＝ | 0 | × | 0 | / 2 | = | 0
|  | O |  | C
|  | （△BACの底辺） |  |  | ＝ | δ（1/120rad時） |  | × | Q2（１階の1/30rad時の耐力）
Q2（１階の1/120rad時の耐力）
[5 empty] | ＝ | 0 | × | 0 | = | #DIV/0!
120
⊿Wの面積 ( 斜線部分 ）
[6 empty] | （△OACの面積） |  | （△BACの底辺） |  | （△BACの高さ）
[5 empty] | ＝ | 0 | － | #DIV/0! | × | 0 |  |  | / 2 ×2 |  | #DIV/0!
＝
よって，
#DIV/0!
|  | h | ＝ | 1 | ・ |  | ＋ | 0.05 | ＝ | #DIV/0!
|  |  |  | 4π |  | 0
※ | 一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部のHPで公開している【変位増分法２によるソフト「木造建築物の限界耐力計算ⅡVer.2」】による場合は、このページに替えて、当ソフトの限界耐力計算結果を添付することを可とする。
【記入要領】
薄緑色のセルに入力すれば、グレーのセルは自動計算されます！
R
B
B
O
C
δ1/120
Ａ
K1/120
Q1/120
Q1/30
δ1/30
Q
Note on L19: ＝H（m）
Note on L24: =mg／g
Note on I42: 高さ＝Q1＝Q1/30（kN）
Note on I55: Q2=Q1/120

## p.9書式 (計算式なし)
＜ 奥行方向 ＞
| 【注意】 | ※ ※ | 1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30を超えても1/15以下であれば、条件付き（ ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など ）で、倒壊することはないと判断することができる。 その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。 上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.9-2（1/15での計算）を行う。
● 耐力係数 CB
|  | CB | ＝ | Q1（1階の1/30rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  | ＝
mg（1階が支える建物の全重量）
W1＋W2
● 等価剛性 Ke
|  | Ke | ＝ | Q1（1階の1/30rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  | ＝ | kN/m
|  |  |  | δ（1/30rad時の1階の変位） | [6 empty] | ／
● 等価周期 Te （1階の変形角が1/30rad時の剛性）
|  | Te | ＝ | 2π | m （全体の質量） |  |  |  | ＝ | 2π |  |  | ＝ | 秒
Ke（1/30rad時の1階の等価剛性）
● 減衰定数 h
|  | h | ＝ | 1 | ・ | ⊿W | ＋ | 0.05
|  |  |  | 4π |  | W
Wの面積＝△OACの面積
|  |  |  | A |  | （底辺） |  | （高さ）
[5 empty] | ＝ |  | × |  | / 2 | =
|  | O |  | C
|  | （△BACの底辺） |  |  | ＝ | δ（1/120rad時） |  | × | Q2（１階の1/30rad時の耐力）
Q2（１階の1/120rad時の耐力）
[5 empty] | ＝ | 0 | × |  | =
120
⊿Wの面積 ( 斜線部分 ）
[6 empty] | （△OACの面積） |  | （△BACの底辺） |  | （△BACの高さ）
[5 empty] | ＝ |  | － |  | × |  |  | / 2 ×2
＝
よって，
|  | h | ＝ | 1 | ・ |  | ＋ | 0.05 | ＝
4π
※ | 一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部のHPで公開している【変位増分法２によるソフト「木造建築物の限界耐力計算ⅡVer.2」】による場合は、このページに替えて、当ソフトの限界耐力計算結果を添付することを可とする。
R
B
B
O
C
δ1/120
Ａ
K1/120
Q1/120
Q1/30
δ1/30
Q
Note on L19: ＝H（m）
Note on L24: =mg／g
Note on I42: 高さ＝Q1＝Q1/30（kN）
Note on I55: Q2=Q1/120

## p.9-2書式
＜ 奥行方向 ＞
| 【注意】 | ※ ※ | 1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30を超えても1/15以下であれば、条件付き（ ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など ）で、倒壊することはないと判断することができる。 その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。 上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.9-2（1/15での計算）を行う。
● 耐力係数 CB
|  | CB | ＝ | Q1（1階の1/15rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | ＝ | #DIV/0!
|  |  |  | mg（1階が支える建物の全重量） | [6 empty] | 0
W1＋W2
● 等価剛性 Ke
0
|  | Ke | ＝ | Q1（1階の1/15rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | ＝ | #DIV/0! | kN/m
|  |  |  | δ（1/15rad時の1階の変位） | [6 empty] | 0 | ／ | 15
● 等価周期 Te （1階の変形角が1/15rad時の剛性）
0
|  | Te | ＝ | 2π | m （全体の質量） |  |  |  | ＝ | 2π |  |  |  | ＝ | #DIV/0! | 秒
[5 empty] | Ke（1/15rad時の1階の等価剛性） | [5 empty] | #DIV/0!
● 減衰定数 h
|  | h | ＝ | 1 | ・ | ⊿W | ＋ | 0.05
|  |  |  | 4π |  | W
Wの面積＝△OACの面積
|  |  |  | A |  | （底辺） |  | （高さ）
[5 empty] | ＝ | 0 | × | 0 | / 2 | = | 0
|  | O |  | C
|  | （△BACの底辺） |  |  | ＝ | δ（1/120rad時） |  | × | Q2（１階の1/15rad時の耐力）
Q2（１階の1/120rad時の耐力）
[5 empty] | ＝ | 0 | × | 0 | = | #DIV/0!
120
⊿Wの面積 ( 斜線部分 ）
[6 empty] | （△OACの面積） |  | （△BACの底辺） |  | （△BACの高さ）
[5 empty] | ＝ | 0 | － | #DIV/0! | × | 0 |  |  | / 2 ×2 |  | #DIV/0!
＝
よって，
#DIV/0!
|  | h | ＝ | 1 | ・ |  | ＋ | 0.05 | ＝ | #DIV/0!
|  |  |  | 4π |  | 0
※ | 一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部のHPで公開している【変位増分法２によるソフト「木造建築物の限界耐力計算ⅡVer.2」】による場合は、このページに替えて、当ソフトの限界耐力計算結果を添付することを可とする。
【記入要領】
薄緑色のセルに入力すれば、グレーのセルは自動計算されます！
R
B
B
O
C
δ1/120
Ａ
K1/120
Q1/120
Q1/15
δ1/15
Q
Note on L19: ＝H（m）
Note on L24: =mg／g
Note on I42: 高さ＝Q1＝Q1/15（kN）
Note on I55: Q2=Q1/120

## p.9-2書式 (計算式なし)
＜ 奥行方向 ＞
| 【注意】 | ※ ※ | 1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30を超えても1/15以下であれば、条件付き（ ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など ）で、倒壊することはないと判断することができる。 その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。 上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.9-2（1/15での計算）を行う。
● 耐力係数 CB
|  | CB | ＝ | Q1（1階の1/15rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  | ＝
mg（1階が支える建物の全重量）
W1＋W2
● 等価剛性 Ke
|  | Ke | ＝ | Q1（1階の1/15rad時の耐力） |  |  |  |  | ＝ |  |  |  | ＝ | kN/m
|  |  |  | δ（1/15rad時の1階の変位） | [6 empty] | ／
● 等価周期 Te （1階の変形角が1/15rad時の剛性）
|  | Te | ＝ | 2π | m （全体の質量） |  |  |  | ＝ | 2π |  |  | ＝ | 秒
Ke（1/15rad時の1階の等価剛性）
● 減衰定数 h
|  | h | ＝ | 1 | ・ | ⊿W | ＋ | 0.05
|  |  |  | 4π |  | W
Wの面積＝△OACの面積
|  |  |  | A |  | （底辺） |  | （高さ）
[5 empty] | ＝ |  | × |  | / 2 | =
|  | O |  | C
|  | （△BACの底辺） |  |  | ＝ | δ（1/120rad時） |  | × | Q2（１階の1/15rad時の耐力）
」
Q2（１階の1/120rad時の耐力）
[5 empty] | ＝ |  | × |  | =
120
⊿Wの面積 ( 斜線部分 ）
[6 empty] | （△OACの面積） |  | （△BACの底辺） |  | （△BACの高さ）
[5 empty] | ＝ |  | － |  | × |  |  | / 2 ×2
＝
よって，
|  | h | ＝ | 1 | ・ |  | ＋ | 0.05 | ＝
4π
※ | 一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部のHPで公開している【変位増分法２によるソフト「木造建築物の限界耐力計算ⅡVer.2」】による場合は、このページに替えて、当ソフトの限界耐力計算結果を添付することを可とする。
R
B
B
O
C
δ1/120
Ａ
K1/120
Q1/120
Q1/15
δ1/15
Q
Note on L19: ＝H（m）
Note on L24: =mg／g
Note on I42: 高さ＝Q1＝Q1/15（kN）
Note on I55: Q2=Q1/120

## p.9-3書式
| ＜ 奥行方向 ＞ |  |  |  | 通し柱が1/15に至る前に折損する場合の追加検討
| 【注意】 | ※ ※ | 1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30を超えても1/15以下であれば、条件付き（ ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など ）で、倒壊することはないと判断することができる。 その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。 上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.7-2（1/15での計算）を行う。
〇 安全限界変形角（1/15）を通し柱の安全限界変形角に変更して検討する。
|  | 通し柱の安全限界変形角 | [6 empty] | ・・・・・・・・・ |  | 1 | ／ | 15
● 耐力係数 CB
|  | CB | ＝ | Q1（1階の1/15rad時の耐力 |  |  |  |  | ＝ |  |  |  | ＝ | #DIV/0!
|  |  |  | mg（1階が支える建物の全重量） | [6 empty] | 0
W1＋W2
● 等価剛性 Ke
0
|  | Ke | ＝ | Q1（1階の1/15rad時の耐力） |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | ＝ | #DIV/0! | kN/m
|  |  |  | δ（1/15rad時の1階の変位） |  |  |  |  | 0 |  | ／ | 15
● 等価周期 Te （1階の変形角が1/15rad時の剛性）
0
|  | Te | ＝ | 2π | m （全体の質量） |  |  |  | ＝ | 2π |  |  | ＝ | #DIV/0! | 秒
[5 empty] | Ke（1/15rad時の1階の等価剛性） | [5 empty] | #DIV/0!
● 減衰定数 h
|  | h | ＝ | 1 | ・ | ⊿W | ＋ | 0.05
|  |  |  | 4π |  | W
Wの面積＝△OACの面積
|  |  |  | A |  | （底辺）=δ 1/15 |  | （高さ）=Q 1/15
[5 empty] | ＝ | 0 | × | 0 | / 2 | = | 0
|  | O |  | C
|  | （△BACの底辺） |  |  | ＝ | δ（1/120rad時） |  | × | Q1（1階の1/15rad時の耐力）
Q2（１階の1/120rad時の耐力）
[5 empty] | ＝ | 0 | × | 0 |  | = | #DIV/0!
120
⊿Wの面積 ( 斜線部分 ）
[6 empty] | （△OACの面積） |  | （△BACの底辺） |  | （△BACの高さ）
[5 empty] | ＝ | 0 | － | #DIV/0! | × | 0 |  | / 2 ×2 |  | #DIV/0!
＝
δ 1/15
よって，
#DIV/0!
|  | h | ＝ | 1 | ・ |  | ＋ | 0.05 | ＝ | #DIV/0!
|  |  |  | 4π |  | 0
※ | 一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部のHPで公開している【変位増分法２によるソフト「木造建築物の限界耐力計算ⅡVer.2」】による場合は、このページに替えて、当ソフトの限界耐力計算結果を添付することを可とする。
【記入要領】
薄緑色のセルに入力すれば、グレーのセルは自動計算されます！
R
B
Q
B
O
C
δ1/120
Ａ
K1/120
Q2
Q1
Note on L23: ＝H（m）
Note on N28: =mg／g
Note on K57: Q2=Q1/120

## p.10書式
＜ 奥行方向 応答計算シート＞ | [8 empty] | 耐震診断 |  |  |  | 基本計画作成 |  |  | ←いずれかに☑してください。
| 条件付き安全ゾーンにおける安全限界変形角 | [7 empty] | ・・・・・・・・・ |  | 1 | ／ | 15 |  |  | FALSE | 耐震診断
| Gs | ： | 2.025 |  |  | ・・・ | 表層地盤の増幅係数 （地盤種別による値） | [8 empty] | TRUE | 基本計画作成又は補強設計
| p | ： | 0.8 |  |  | ・・・ | 調整係数 （平屋条件を満たす場合は0.8）
| H1 | ： | 3 |  | m | ・・・ | １階の構造階高 | [6 empty] | (補強前)
| CB | ： |  |  |  | ・・・ | 耐力係数 （p.9又はp.9-2の計算結果）
| h | ： |  |  |  | ・・・ | 減衰定数 （p.9又はp.9-2の計算結果）
[18 empty] | 補強後 | 補強前 | 補強前
[17 empty] | CB | 0 | 0 | 0
[17 empty] | h | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Gs | 2.025 | Gs = 2.025
[17 empty] | p | 0.8 | p = 0.8
[17 empty] | H1 | 3 | H1 = 3
● 構造評点（参考値）
【注意】 | ※ ※ | この構造評点は、「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業で利用することを目的とした参考値です。 他の目的では利用できませんのでご注意ください。
構造評点1.0相当とみなすときの応答変形角
| 条件付き安全ゾーンで求められる条件を満たす | [7 empty] | ・・・・・・・・・ |  | 1／ | 15 |  |  |  | ←いずれかに☑してください。
|  | 小壁付き柱の検討 |  |  |  | ねじれの検討 |  |  | その他（ ） | [6 empty] | TRUE | 15
| 条件付き安全ゾーンで求められる条件を満たさない | [7 empty] | ・・・・・・・・・ |  | 1／ | 30 |  |  |  | FALSE | 30
構造評点1.0相当とみなす応答変形角となる耐力係数（CB）
※ 減衰定数（h）は、上記の減衰定数から変わらないと仮定します。（実際には、耐力係数が変わると減衰定数も変わります。）
| Te ＜ 0.64 |  | CB = | 8 ・ (1.5/(1+10h) ・Gs ・ p |  |  |  | = | 8 ・ (1.5 / (1+10 ・ |  |  | 0 | ）・ | 1.62
|  |  |  | g |  |  |  |  | 9.8
[8 empty] | = | 1.9837 | [6 empty] | ←いずれかに☑してください。
| Te ≧ 0.64 |  | CB = | (1.5/(1+10h))2・(5.12・Gs・p)2 |  |  |  | = | (1.5 / (1+10 ・ |  | 0 | ）2 ・ ( 5.12 ・ |  | 1.62 | )2 | （p.9又はp.9-2で算出した等価周期Te）
|  |  |  | R ・ H ・ 4π2 ・ g |  |  |  |  | 1/ | 15 | ・ | 3 | ・4π2 ・ 9.8 |  |  | FALSE | Te ＜ 0.64
[8 empty] | = | 2.0005 | [6 empty] | TRUE | Te ≧ 0.64
構造評点 |  | = | p.9又はp.9-2の計算結果によるCB |  |  |  |  | = | 0 |  | = | 0
|  |  | 構造評点1.0とみなすときのCB | [5 empty] | 2.0005
Note on N1: まちの匠事業で使用する場合はリストから「補強設計」を選択してください。
Note on N25: マニュアルに添付された応答計算シートとの整合から、第一種地盤の場合は調整係数pを考慮せずグラフを作成します。
Note on G33: ・上のグラフで現況又は補強後のプロットが危険ゾーンにあるとき →小壁付き柱の検討を実施して、柱の折損がないことを確認した場合は「満たす」にチェック ・上のグラフで現況又は補強後のプロットが条件付き安全ゾーンにあるとき →小壁付き柱やねじれ等全ての条件を確認していずれの条件も満足する場合は「満たす」にチェック ※条件付き安全ゾーンで求められる条件に係る検討をしていない場合は「満たさない」にチェック
Note on J35: ・ゾーンごとの水平力の伝達検討が必要な場合 ・中間荷重を受ける柱の折損検討が必要な場合 ・中間荷重を受ける梁の折損検討が必要な場合 ・柱ごとの滑動検討が必要な場合 などはその他にチェックして検討内容を記入してください。
Note on O41: Gs・p<1.35となる場合は1.35を採用します。
【記入要領】
薄緑色のセルに入力すれば、グレーのセルは自動計算されます！

## p.10書式 (計算式なし)
＜ 奥行方向 応答計算シート＞ | [8 empty] | 耐震診断 |  |  | 基本計画作成 |  | ←いずれかに☑してください。
[14 empty] | TRUE | 耐震診断
| Gs | ： |  |  |  | ・・・ | 表層地盤の増幅係数 （地盤種別による値） | [6 empty] | FALSE | 基本計画作成
| p | ： |  |  |  | ・・・ | 調整係数 （平屋条件を満たす場合は0.8）
| H1 | ： |  |  | m | ・・・ | １階の構造階高
| CB | ： |  |  |  | ・・・ | 耐力係数 （p.9又はp.9-2の計算結果）
| h | ： |  |  |  | ・・・ | 減衰定数 （p.9又はp.9-2の計算結果）
● 構造評点（参考値）
【注意】 | ※ ※ | この構造評点は、「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業で利用することを目的とした参考値です。 他の目的では利用できませんのでご注意ください。
構造評点1.0相当とみなすときの応答変形角 | [13 empty] | ←いずれかに☑してください。
| 条件付き安全ゾーンで求められる条件を満たす | [7 empty] | ・・・・・・・・・ | 1/15 |  |  |  | FALSE | 15
| 条件付き安全ゾーンで求められる条件を満たさない | [7 empty] | ・・・・・・・・・ | 1/30 |  |  |  | FALSE | 30
構造評点1.0相当とみなす応答変形角となる耐力係数（CB）
※ 減衰定数（h）は、上記の減衰定数から変わらないと仮定します。（実際には、耐力係数が変わると減衰定数も変わります。）
| Te ＜ 0.64 |  | CB = | 8 ・ (1.5/(1+10h) ・Gs ・ p |  |  |  | = | 8 ・ (1.5 / (1+10 ・ |  |  | ）・
|  |  |  | g |  |  |  |  | 9.8
[8 empty] | = | [5 empty] | ←いずれかに☑してください。
| Te ≧ 0.64 |  | CB = | (1.5/(1+10h))2・(5.12・Gs・p)2 |  |  |  | = | (1.5 / (1+10 ・ |  | ）2 ・ ( 5.12 ・ |  | )2 | （p.9又はp.9-2で算出した等価周期Te）
|  |  |  | R ・ H ・ 4π2 ・ g |  |  |  |  | 1/ | ・ |  | ・4π2 ・ 9.8 |  | FALSE | Te ＜ 0.64
[8 empty] | = | [5 empty] | FALSE | Te ≧ 0.64
構造評点 |  | = | p.9又はp.9-2の計算結果によるCB |  |  |  |  | = |  | =
構造評点1.0とみなすときのCB
【記入要領】
薄緑色のセルに入力すれば、グレーのセルは自動計算されます！
この建物のGsおよび1階の階高に合った応答計算シートを指針ｐ.3-31～48より見つけ出し、ここまでに求めた「耐力係数」と「減衰定数」をプロットし、該当の応答計算シートを添付する。

## グラフ作成用
Gs | 2.025 | p | 0.8 |  | 安全限界変形角
H1 | 3 | Gs*p | 1.62 |  | 1／ | 15
CB
h | Te<0.64 | Te | Te>0.64 | 0.066667 | Te | Te>0.64 | 0.033333
0.05 | 1.3224 | 0.78053 | 0.88911 | 0.88911 | 0.55192 | 1.7782 | 1.3224
0.052 | 1.305 | 0.78572 | 0.86586 | 0.86586 | 0.55559 | 1.7317 | 1.305
0.054 | 1.2881 | 0.79087 | 0.84352 | 0.84352 | 0.55923 | 1.687 | 1.2881
0.056 | 1.2716 | 0.79599 | 0.82203 | 0.82203 | 0.56285 | 1.6441 | 1.2716
0.058 | 1.2555 | 0.80108 | 0.80135 | 0.80135 | 0.56645 | 1.6027 | 1.2555
0.06 | 1.2398 | 0.80613 | 0.78144 | 0.78144 | 0.57002 | 1.5629 | 1.2398
0.07 | 1.1669 | 0.83094 | 0.69221 | 0.69221 | 0.58757 | 1.3844 | 1.1669
0.08 | 1.102 | 0.85503 | 0.61744 | 0.61744 | 0.6046 | 1.2349 | 1.102
0.09 | 1.044 | 0.87846 | 0.55415 | 0.55415 | 0.62117 | 1.1083 | 1.044
0.1 | 0.99184 | 0.90128 | 0.50012 | 0.50012 | 0.6373 | 1.0002 | 0.99184
0.11 | 0.94461 | 0.92354 | 0.45363 | 0.45363 | 0.65304 | 0.90725 | 0.90725
0.12 | 0.90167 | 0.94527 | 0.41332 | 0.41332 | 0.66841 | 0.82665 | 0.82665
0.13 | 0.86247 | 0.96652 | 0.37816 | 0.37816 | 0.68343 | 0.75633 | 0.75633
0.14 | 0.82653 | 0.98731 | 0.34731 | 0.34731 | 0.69813 | 0.69462 | 0.69462
0.15 | 0.79347 | 1.0077 | 0.32008 | 0.32008 | 0.71253 | 0.64016 | 0.64016
0.16 | 0.76295 | 1.0276 | 0.29593 | 0.29593 | 0.72664 | 0.59186 | 0.59186
0.17 | 0.73469 | 1.0472 | 0.27442 | 0.27442 | 0.74048 | 0.54883 | 0.54883
0.18 | 0.70845 | 1.0664 | 0.25516 | 0.25516 | 0.75407 | 0.51033 | 0.51033
0.19 | 0.68403 | 1.0853 | 0.23787 | 0.23787 | 0.76742 | 0.47574 | 0.47574
0.2 | 0.66122 | 1.1038 | 0.22228 | 0.22228 | 0.78053 | 0.44455 | 0.44455
0.21 | 0.63989 | 1.1221 | 0.20817 | 0.20817 | 0.79344 | 0.41634 | 0.41634
0.22 | 0.6199 | 1.14 | 0.19536 | 0.19536 | 0.80613 | 0.39072 | 0.39072
0.23 | 0.60111 | 1.1577 | 0.1837 | 0.1837 | 0.81863 | 0.3674 | 0.3674
0.24 | 0.58343 | 1.1751 | 0.17305 | 0.17305 | 0.83094 | 0.34611 | 0.34611
0.25 | 0.56676 | 1.1923 | 0.16331 | 0.16331 | 0.84307 | 0.32661 | 0.32661
0.26 | 0.55102 | 1.2092 | 0.15436 | 0.15436 | 0.85503 | 0.30872 | 0.30872
0.27 | 0.53613 | 1.2259 | 0.14613 | 0.14613 | 0.86683 | 0.29226 | 0.29226
0.28 | 0.52202 | 1.2423 | 0.13854 | 0.13854 | 0.87846 | 0.27708 | 0.27708
0.29 | 0.50863 | 1.2586 | 0.13152 | 0.13152 | 0.88995 | 0.26305 | 0.26305
0.3 | 0.49592 | 1.2746 | 0.12503 | 0.12503 | 0.90128 | 0.25006 | 0.25006
0.31 | 0.48382 | 1.2904 | 0.11901 | 0.11901 | 0.91248 | 0.23801 | 0.23801
0.32 | 0.4723 | 1.3061 | 0.11341 | 0.11341 | 0.92354 | 0.22681 | 0.22681
0.33 | 0.46132 | 1.3215 | 0.10819 | 0.10819 | 0.93447 | 0.21639 | 0.21639
0.34 | 0.45083 | 1.3368 | 0.10333 | 0.10333 | 0.94527 | 0.20666 | 0.20666
0.35 | 0.44082 | 1.3519 | 0.09879 | 0.09879 | 0.95596 | 0.19758 | 0.19758
0.36 | 0.43123 | 1.3669 | 0.094541 | 0.094541 | 0.96652 | 0.18908 | 0.18908
0.37 | 0.42206 | 1.3816 | 0.090561 | 0.090561 | 0.97697 | 0.18112 | 0.18112
0.38 | 0.41327 | 1.3963 | 0.086827 | 0.086827 | 0.98731 | 0.17365 | 0.17365
0.39 | 0.40483 | 1.4107 | 0.083319 | 0.083319 | 0.99754 | 0.16664 | 0.16664
0.4 | 0.39673 | 1.4251 | 0.08002 | 0.08002 | 1.0077 | 0.16004 | 0.16004